| 附件1 大興壹號(北苑)抗震支撑系统招标清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：大興壹號(北苑) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工程量(套) | 含税单价 | 安装费 | 材料总价 | 安装总价 | 备注 |
| 1 | 水管抗震支架侧向支撑 | DN65 | 193 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水管抗震支架侧向支撑 | DN80 | 43 |  |  |  |  |  |
| 3 | 水管抗震支架侧向支撑 | DN100 | 87 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水管抗震支架侧向支撑 | DN125 | 13 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水管抗震支架侧向支撑 | DN150 | 168 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水管抗震支架侧向支撑 | DN200 | 18 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水管抗震支架侧纵向支撑 | DN65 | 119 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水管抗震支架侧纵向支撑 | DN80 | 33 |  |  |  |  |  |
| 9 | 水管抗震支架侧纵向支撑 | DN100 | 53 |  |  |  |  |  |
| 10 | 水管抗震支架侧纵向支撑 | DN125 | 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | 水管抗震支架侧纵向支撑 | DN150 | 114 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水管抗震支架侧纵向支撑 | DN200 | 12 |  |  |  |  |  |
| 13 | 水管共架抗震支架侧向支撑 | 2G | 62 |  |  |  |  |  |
| 14 | 水管共架抗震支架侧向支撑 | 3G | 11 |  |  |  |  |  |
| 15 | 水管共架抗震支架侧向支撑 | 4G | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 水管共架抗震支架侧纵向支撑 | 2G | 45 |  |  |  |  |  |
| 17 | 水管共架抗震支架侧纵向支撑 | 3G | 7 |  |  |  |  |  |
| 18 | 水管共架抗震支架侧纵向支撑 | 4G | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 水管共架抗震支架侧纵向支撑 | 5G | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 小计 |  | 992 |  |  |  |  |  |
| 21 | 桥架抗震支架侧向支撑 | 300* | 84 |  |  |  |  |  |
| 22 | 桥架抗震支架侧向支撑 | 400* | 29 |  |  |  |  |  |
| 23 | 桥架抗震支架侧向支撑 | 500* | 9 |  |  |  |  |  |
| 24 | 桥架抗震支架侧向支撑 | 600* | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 桥架抗震支架侧纵向支撑 | 300* | 65 |  |  |  |  |  |
| 26 | 桥架抗震支架侧纵向支撑 | 400* | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | 桥架抗震支架侧纵向支撑 | 500* | 6 |  |  |  |  |  |
| 28 | 桥架抗震支架侧纵向支撑 | 600* | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 桥架共架抗震支架侧向支撑 | 共架 | 6 |  |  |  |  |  |
| 30 | 桥架共架抗震支架侧纵向支撑 | 共架 | 5 |  |  |  |  |  |
| 31 | 小计 |  | 227 |  |  |  |  |  |
| 49 | 小计 |  | 1219 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价相关说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价单位： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联 系 人： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手 机： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |