| 附件 中国• 藏茶博物馆布展与装饰项目抗震支架材料安装采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：中国• 藏茶博物馆布展与装饰项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 工程量(套) | 不含税材料单价 | 不含税安装单价 | 不含税材料合价 | 不含税安装合价 | 备注 |
| 1 | 水管侧向抗震支架 | KZS-DN65-T | 49 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水管侧向抗震支架 | KZS-DN80-T | 11 |  |  |  |  |  |
| 3 | 水管侧向抗震支架 | KZS-DN100-T | 45 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水管侧向抗震支架 | KZS-DN100+DN150*2-T | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 水管侧向抗震支架 | KZS-DN100*2+DN150*2-T | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 水管侧向抗震支架 | KZS-DN150-T | 17 |  |  |  |  |  |
| 7 | 水管侧向抗震支架 | KZS-DN150*2-T | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水管双向抗震支架 | KZS-DN65-TL | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 水管双向抗震支架 | KZS-DN100-TL | 19 |  |  |  |  |  |
| 10 | 水管双向抗震支架 | KZS-DN150-TL | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | 桥架侧向抗震支架 | KZQ-200-T | 55 |  |  |  |  |  |
| 12 | 桥架侧向抗震支架 | KZQ-300-T | 135 |  |  |  |  |  |
| 13 | 桥架侧向抗震支架 | KZQ-400-T | 5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 桥架侧向抗震支架 | KZQ-600-T | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 桥架双向抗震支架 | KZQ-200-TL | 8 |  |  |  |  |  |
| 16 | 桥架双向抗震支架 | KZQ-300-TL | 36 |  |  |  |  |  |
| 17 | 桥架双向抗震支架 | KZQ-400-TL | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 风管侧向抗震支架 | KZF-500-T | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 风管侧向抗震支架 | KZF-800-T | 5 |  |  |  |  |  |
| 20 | 风管侧向抗震支架 | KZF-1000-T | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | 风管侧向抗震支架 | KZF-1600-T | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | 风管双向抗震支架 | KZF-1000-TL | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 风管双向抗震支架 | KZF-1600-TL | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 风管双向抗震支架 | KZF-2000-TL | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 风机抗震支架 | KZFJ-TL | 3 |  |  |  |  |  |
| 不含税价合计（不含税材料合计+不含税安装合价）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价采用固定综合单价。报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、图纸深化设计费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、上下车费、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、安全文明施工费、措施项目费、与总承包工程其他分包工程单位施工配合费、赶工费用、成品保护费、不可预见费用等磋商单位一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于中选单位承担的风险范畴，价款均不予调整。所有护费、中选单位人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、中选人应纳税金、合理利润、完工后清洁工作相关费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （法定代表人/授权委托人签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |