## 询价函

## 联系人：                                                                                             联系电话：

| 报价项目内容及报价清单 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 暂定数量 | 单位 | 含税控制单价(元) | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 税率（%） | 含税合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 买土回填（顶板及场坪绿地） | 1.土壤类别：综合考虑 2.土质要求：绿化场地的回填土应适合种植 3.回填厚度：满足设计要求 4.取土运距：由投标人自行考虑，包含二次转运。 | 5404.29 | m3 | 30 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 2 | 银杏 φ25-28 | 1.乔木名称：银杏D 2.乔木规格：胸径25-28cm，高度8-10m，冠幅2.8-3.5m 3.树形要求：主干直，全冠栽植，树形优美 4.养护：树身涂白，养护期一年 5.其他：符合设计及规范要求 | 6 | 株 | 4200 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 3 | 桂花 φ13-14 | 1.乔木名称：桂花 2.乔木规格：胸径13-14cm，高度2.5-3m，冠幅2.5-3m 3.树形要求：主干直，全冠栽植，树形优美 4.养护：树身涂白，养护期一年 5.其他：符合设计及规范要求 | 9 | 株 | 1400 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 4 | 小叶楠 φ15-16 | 1.乔木名称：小叶楠 2.乔木规格：胸径15-16cm，高度6.5-8.5m，冠幅2.4-3m 3.树形要求：主干直，全冠栽植，树形优美 4.养护：树身涂白，养护期一年 5.其他：符合设计及规范要求 | 8 | 株 | 1200 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 5 | 樱花 φ11-12 | 1.乔木名称：樱花 2.乔木规格：胸径11-12cm，高度2.2-3m，冠幅2.2-2.8m 3.树形要求：主干直，全冠栽植，树形优美 4.养护：树身涂白，养护期一年 5.其他：符合设计及规范要求 | 5 | 株 | 700 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 6 | 广玉兰 φ9-10 | 1.乔木名称：广玉兰 2.乔木规格：胸径9-10cm，高度4-5m，冠幅2-2.5m 3.树形要求：主干直，全冠栽植，树形优美 4.养护：树身涂白，养护期一年 5.其他：符合设计及规范要求 | 4 | 株 | 400 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 7 | 朴树 φ20-24 | 1.乔木名称：朴树 2.乔木规格：胸径20-24cm，高度8-10m，冠幅3-4m 3.树形要求：主干直，全冠栽植，树形优美 4.养护：树身涂白，养护期一年 5.其他：符合设计及规范要求 | 5 | 株 | 3500 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 8 | 紫薇 φ5-6 | 1.乔木名称：紫薇 2.乔木规格：胸径5-6cm，高度2-2.5m，冠幅1.6-2m 3.树形要求：主干直，全冠栽植，树形优美 4.养护：树身涂白，养护期一年 5.其他：符合设计及规范要求 | 2 | 株 | 200 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 9 | 贴梗海棠 φ3.5-4 | 1.乔木名称：贴梗海棠 2.乔木规格：胸径3.5-4cm，高度1.8-2.4m，冠幅0.8-1.2m 3.树形要求：主干直，全冠栽植，树形优美 4.养护：树身涂白，养护期一年 5.其他：符合设计及规范要求 | 5 | 株 | 370 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 10 | 非洲茉莉球 | 1.种类:非洲茉莉球 2.规格: 冠幅1.5m 3.灌木种类：球形植物 4.树形要求：球形密实饱满 4.养护：养护期一年 6.其他：符合设计及规范要求 | 15 | 株 | 180 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 11 | 红叶石楠球 | 1.种类:红叶石楠球 2.规格: 冠幅1.5m 3.灌木种类：球形植物 4.树形要求：球形密实饱满 4.养护：养护期一年 6.其他：符合设计及规范要求 | 10 | 株 | 176 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 12 | 混播草坪 | 1.基层材料种类规格：种植土 2、草(灌木)籽种类：早熟禾：黑麦草：高羊茅=8：1：1混播 3.养护：养护期一年 | 2599 | m2 | 19.5 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 13 | 金叶女贞 | 1.种类:金叶女贞 2.规格密度：高度50cm,冠幅20cm，密度50株/m2，密植不露土 3.施肥杀菌：综合考虑 4.养护：养护期一年 5.其他：符合设计及规范要求 | 54 | m2 | 75 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 14 | 红花满天星 | 1.种类:红花满天星 2.规格密度：高度25-30cm,冠幅25-30cm，密度49株/m2，密植不露土 3.施肥杀菌：综合考虑 4.养护：养护期一年 5.其他：符合设计及规范要求 | 31 | m2 | 74 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 15 | 鼠尾草 | 1.种类:鼠尾草 2.规格密度：高度40cm，密度70株/m2，密植不露土 4.养护：养护期一年 4.其他：符合设计及规范要求 | 48 | m2 | 120 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 16 | 鸭脚木 | 1.种类:鸭脚木 2.规格密度：高度30cm,冠幅25cm，密度30株/m2，密植不露土 3.施肥杀菌：综合考虑 4.养护：养护期一年 5.其他：符合设计及规范要求 | 137 | m2 | 61 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 17 | 南天竹 | 1.种类:南天竹 2.规格密度：高度80cm,冠幅35cm，密度35株/m2，密植不露土 3.施肥杀菌：综合考虑 4.养护：养护期一年 5.其他：符合设计及规范要求 | 108 | m2 | 76 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 18 | 棕竹 | 1.种类:棕竹 2.规格密度：丛高100cm,冠幅40cm，密度9丛/m2 3.施肥杀菌：综合考虑 4.养护：养护期一年 5.其他：符合设计及规范要求 | 274 | m2 | 85 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 19 | 海桐 | 1.种类:海桐 2.规格密度：高度60cm,冠幅30cm，密度50株/m2，密植不露土 3.施肥杀菌：综合考虑 4.养护：养护期一年 5.其他：符合设计及规范要求 | 77 | m2 | 94 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 20 | 早园竹 | 1.种类:早园竹 2.规格密度：杆径4cm，密度9株/m2 3.施肥杀菌：综合考虑 4.养护：养护期一年 5.其他：符合设计及规范要求 | 111 | m2 | 120 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价单位名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1）报价不得高于控制价；报价注明税率；

2）主要技术参数应符合报价函。

3) 含税总价报价为包干价,含运输费、上下车费、辅材费、税费（增值税专用发票）及现场安全文明施工等形式工程实体的等一切费用，工程地点：雅安市雨城区。

4）服务期内供货价不得高于投标时最终报价。

5）配送时需按照询价清单上物品的品牌及规格进行配送，若收货时发现与订购商品规格及价格不符，我方有权拒绝收货。

6）包含但不限于以上物资,未包含在报价单中的其他耗材，费用不高于市场价，并由我公司自主决定是否在报价单位购买。

7）报价时需将此《询价函》封面、正文、表格全部打印并按要求密封后交我公司。

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期: