## 询价函

## 联系人：                                                                                             联系电话：

| 报价项目内容及报价清单 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 暂定数量 | 单位 | 含税控制单价(元) | 不含税单价（元） | 含税单价（元） | 税率（%） | 含税合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 配电箱 1AL | 1.名称：配电箱 1AL 2.型号：具体详见配电箱系统图 3.规格：具体详见配电箱系统图 4.基础形式、材质、规格：综合考虑 5.接线端子材质、规格：详见设计图纸 6.端子板外部接线材质、规格：详见设计图纸 7.安装方式：详见设计图纸 8.包含本体（含箱内所有元器件）安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等 9.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 1 | 台 | 2886.75 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 2 | 配电箱 ALE | 1.名称：配电箱 ALE 2.型号：具体详见配电箱系统图 3.规格：具体详见配电箱系统图 4.基础形式、材质、规格：综合考虑 5.接线端子材质、规格：详见设计图纸 6.端子板外部接线材质、规格：详见设计图纸 7.安装方式：详见设计图纸 8.包含本体（含箱内所有元器件）安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等 9.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 1 | 台 | 1409.93 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 3 | 弱电配线箱 | 1.名称：弱电配线箱 2.自带电源插孔 3.其它：满足设计及规范要求 | 1 | 个 | 692.2 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 4 | 电气配管 SC32 | 1.名称:电气配管 2.材质:详见设计且满足规范要求 3.规格:SC32 4.配置形式及部位:综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔补槽及混凝土砂浆补孔洞，支架制作、安装 6.接地要求：符合设计及规范要求 7.其它：满足设计及规范要求 | 5.25 | m | 26.57 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 5 | 电气配管 SC80 | 1.名称:电气配管 2.材质:详见设计且满足规范要求 3.规格:SC80 4.配置形式及部位:综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔补槽及混凝土砂浆补孔洞，支架制作、安装 6.接地要求：符合设计及规范要求 7.其它：满足设计及规范要求 | 1.89 | m | 75.64 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 6 | 电气配管 PC20 | 1.名称:电气配管 2.规格型号:PC20 3.材质:详见设计且满足规范要求 4.配置形式及部位:综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔补槽及混凝土砂浆补孔洞，支架制作、安装 6.接地要求：符合设计及规范要求 7.其它：满足设计及规范要求 | 216.74 | m | 7.9 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 7 | 电气配管 PC32 | 1.名称:电气配管 2.规格型号:PC32 3.材质:详见设计且满足规范要求 4.配置形式及部位:综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔补槽及混凝土砂浆补孔洞，支架制作、安装 6.接地要求：符合设计及规范要求 7.其它：满足设计及规范要求 | 6 | m | 10.5 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 8 | 电气配管 JDG20 | 1.名称:电气配管 2.材质:详见设计且满足规范要求 3.规格:JDG20 4.配置形式及部位:综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔补槽及混凝土砂浆补孔洞，支架制作、安装 6.接地要求：符合设计及规范要求 7.其它：满足设计及规范要求 | 42.28 | m | 10.88 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 9 | 电气配线 BV2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线、线槽配线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯绝缘导线，单双色综合考虑 6.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | 536.92 | m | 4.3 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 10 | 电气配线 BV4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线、线槽配线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯绝缘导线，单双色综合考虑 6.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | 222.75 | m | 5.53 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 11 | 电气配线 WDZNBYJ2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线、线槽配线综合考虑 3.型号：WDZNBYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯绝缘导线，单双色综合考虑 6.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | 87.56 | m | 4.46 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 12 | 塑料接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 2.开关盒、接线盒、灯头盒综合考虑 | 35 | 个 | 5.56 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 13 | 钢制接线盒 | 1.名称：钢制接线盒 2.开关盒、接线盒、灯头盒综合考虑 | 7 | 个 | 7.22 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 14 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 2 | 个 | 13.14 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 15 | 双联单控开关 | 1.名称：双联单控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 4 | 个 | 15.61 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 16 | 三联单控开关 | 1.名称：三联单控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 1 | 个 | 18.51 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 17 | 带保护接点暗装插座 | 1.名称：带保护接点暗装插座 2.规格：3+2孔 250V 10A（安全型） 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 7 | 个 | 20.99 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 18 | 防水单相二、三极插座 | 1.名称：防水单相二、三极插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 1 | 个 | 17.26 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 19 | 柜式空调插座 | 1.名称:柜式空调插座 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.安装方式:详设计 5.其他:满足设计及规范要求 | 1 | 套 | 19.05 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 20 | 防水节能灯 | 1.名称：防水节能灯 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含光源，满足设计图纸及验收规范要求 | 11 | 套 | 149.48 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 21 | 普通节能灯 | 1.名称:普通节能灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 | 13 | 套 | 44.72 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 22 | 双管荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含光源，满足设计图纸及验收规范要求 | 13 | 套 | 100.9 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 23 | 安全出口标志灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.规格、型号：详设计 单双面综合考虑 3.安装形式：嵌墙、管吊综合考虑 4.含光源，满足设计图纸及验收规范要求 | 1 | 套 | 67.86 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 24 | 疏散指示灯（嵌墙） | 1.名称：疏散指示灯 2.规格、型号：详设计 单双面综合考虑 3.安装形式：嵌墙 4.含光源，满足设计图纸及验收规范要求 | 2 | 套 | 67.86 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 25 | 紫外线杀毒灯 | 1.名称：紫外线杀毒灯 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含光源，满足设计图纸及验收规范要求 | 4 | 套 | 181.5 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 26 | 应急照明灯 | 1.名称：应急照明灯 2.规格、型号：详设计，自带蓄电池 3.安装形式：综合考虑 4.含光源，满足设计图纸及验收规范要求 | 4 | 套 | 86.66 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 27 | 局部等电位端子箱 LEB | 1.名称：局部等电位端子箱 LEB 2.规格、型号：钢质(含端子箱内铜接线端子排) 3.其他：满足设计图纸及规范要求 | 1 | 台 | 203.19 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 28 | 警铃，自带蓄电池 | 1.名称：警铃，自带蓄电池 2.型号 、规格：满足设计及规范要求 4.包含警铃与按钮之间的配管配线 5.其他：满足设计图纸及规范要求 | 1 | 套 | 218.25 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 29 | 呼叫报警按钮 | 1.名称：呼叫报警按钮 2.型号 、规格：满足设计及规范要求 3.其他：满足设计图纸及规范要求 | 1 | 套 | 65.35 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 30 | 总等电位端子箱 MEB | 1.名称：总等电位端子箱MEB 2.规格、型号：钢质(含端子箱内铜接线端子排) 3.其他：满足设计图纸及规范要求 | 1 | 台 | 222.49 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 31 | 利用原建筑钢筋接作接闪器 | 1.名称：利用原建筑钢筋接作接闪器 2.材质：钢筋 3.规格：详设计 4.安装形式：焊接 5.其他：满足设计图纸及规范要求 | 36.72 | m | 4.7 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 32 | 避雷网 φ10 | 1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：φ10 4.安装形式：详见设计图纸 5.其他：满足设计图纸及规范要求 | 9.08 | m | 15.38 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 33 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线 2.安装部位：利用所有钢筋混凝土主钢筋作为引下线 3.安装形式：详设计图纸 | 26.4 | m | 20.29 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 34 | 利用基础钢筋接地 | 1.名称：利用基础钢筋接地 2.材质：钢筋 3.规格：详设计 4.安装形式：焊接 5.其他：满足设计图纸及规范要求 | 54.24 | m | 4.37 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 35 | 接地母线 热镀锌扁钢-40x4 | 1.名称：接地母线 2.规格：热镀锌扁钢-40*4 3.其他：满足设计图纸及规范要求 | 41.61 | m | 18.76 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 36 | 接地跨接线 | 1.名称：接地跨接线 2.材质、规格：详见设计图纸 3.其他：满足设计图纸及规范要求 | 3 | m | 10.9 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 37 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试 2.包含调试范围内的所有工作并满足设计图纸及验收规范要求 | 1 | 系统 | 933.71 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 38 | 衬塑钢管 DN50 | 1.安装部位 ：室内(管井内及其它部位综合考虑） 2.输送介质 ：给水 3.材质、规格 ：衬塑钢管 DN50 4.连接形式 ：详设计图纸 含管件及丝接管件 5.给水管道消毒.冲洗.试压及泄漏试验:满足设计图及规范要求 6.含管道预留凹槽或凿管槽、压槽、留洞打洞、标示标线及砂浆恢复抹面 7.含支架制作、除锈、刷油及安装 8.其它:满足设计图及规范要求 | 3.33 | m | 132.3 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 39 | 衬塑钢管 DN25 | 1.安装部位 ：室内(管井内及其它部位综合考虑） 2.输送介质 ：给水 3.材质、规格 ：衬塑钢管 DN25 4.连接形式 ：详设计图纸 含管件及丝接管件 5.给水管道消毒.冲洗.试压及泄漏试验:满足设计图及规范要求 6.含管道预留凹槽或凿管槽、压槽、留洞打洞、标示标线及砂浆恢复抹面 7.含支架制作、除锈、刷油及安装 8.其它:满足设计图及规范要求 | 4.17 | m | 80.89 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 40 | PPR给水管（冷水） DN50 | 1.安装部位：室内(管井内及其它部位综合考虑） 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR给水管 DN50 4.连接形式：热熔连接，含管件及丝接管件 5.公称压力等级：综合考虑 6.给水管道消毒.冲洗.试压及泄漏试验:满足设计图及规范要求 7.含管道预留凹槽或凿管槽、压槽、留洞打洞、标示标线及砂浆恢复抹面 8.含支架制作、除锈、刷油及安装 9.其它:满足设计图及规范要求 | 6.3 | m | 46.41 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 41 | PPR给水管（冷水） DN40 | 1.安装部位：室内(管井内及其它部位综合考虑） 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR给水管 DN40 4.连接形式：热熔连接，含管件及丝接管件 5.公称压力等级：综合考虑 6.给水管道消毒.冲洗.试压及泄漏试验:满足设计图及规范要求 7.含管道预留凹槽或凿管槽、压槽、留洞打洞、标示标线及砂浆恢复抹面 8.含支架制作、除锈、刷油及安装 9.其它:满足设计图及规范要求 | 1.67 | m | 35.37 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 42 | PPR给水管（冷水） DN32 | 1.安装部位：室内(管井内及其它部位综合考虑） 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR给水管 DN32 4.连接形式：热熔连接，含管件及丝接管件 5.公称压力等级：综合考虑 6.给水管道消毒.冲洗.试压及泄漏试验:满足设计图及规范要求 7.含管道预留凹槽或凿管槽、压槽、留洞打洞、标示标线及砂浆恢复抹面 8.含支架制作、除锈、刷油及安装 9.其它:满足设计图及规范要求 | 4.95 | m | 31.4 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 43 | PPR给水管（冷水） DN25 | 1.安装部位：室内(管井内及其它部位综合考虑） 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR给水管 DN25 4.连接形式：热熔连接，含管件及丝接管件 5.公称压力等级：综合考虑 6.给水管道消毒.冲洗.试压及泄漏试验:满足设计图及规范要求 7.含管道预留凹槽或凿管槽、压槽、留洞打洞、标示标线及砂浆恢复抹面 8.含支架制作、除锈、刷油及安装 9.其它:满足设计图及规范要求 | 5.5 | m | 23.61 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 44 | PPR给水管（冷水） DN20 | 1.安装部位：室内(管井内及其它部位综合考虑） 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR给水管 DN20 4.连接形式：热熔连接，含管件及丝接管件 5.公称压力等级：综合考虑 6.给水管道消毒.冲洗.试压及泄漏试验:满足设计图及规范要求 7.含管道预留凹槽或凿管槽、压槽、留洞打洞、标示标线及砂浆恢复抹面 8.含支架制作、除锈、刷油及安装 9.其它:满足设计图及规范要求 | 12.09 | m | 17.76 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 45 | PPR给水管（冷水） DN15 | 1.安装部位：室内(管井内及其它部位综合考虑） 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR给水管 DN15 4.连接形式：热熔连接，含管件及丝接管件 5.公称压力等级：综合考虑 6.给水管道消毒.冲洗.试压及泄漏试验:满足设计图及规范要求 7.含管道预留凹槽或凿管槽、压槽、留洞打洞、标示标线及砂浆恢复抹面 8.含支架制作、除锈、刷油及安装 9.其它:满足设计图及规范要求 | 13.39 | m | 14.45 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 46 | UPVC排水管 DN50 | 1.安装部位：室内(管井内及其它部位综合考虑） 2.介质：污废水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN50 4.连接形式：承插粘接 6.压力试验及灌水，通球试验：满足设计及规范要求 7.支架、支墩制作安装：满足设计及规范要求 8.含管件及弯管的制作安装；孔洞预留及安装后的堵洞，按设计要求设置相应伸缩节，其费用包含在综合单价中 9.其他：满足施工及验收规范要求. | 13.76 | m | 25.83 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 47 | UPVC排水管 DN75 | 1.安装部位：室内(管井内及其它部位综合考虑） 2.介质：污废水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 6.压力试验及灌水，通球试验：满足设计及规范要求 7.支架、支墩制作安装：满足设计及规范要求 8.含管件及弯管的制作安装；孔洞预留及安装后的堵洞，按设计要求设置相应伸缩节，其费用包含在综合单价中 9.其他：满足施工及验收规范要求. | 3.43 | m | 38.84 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 48 | UPVC排水管 DN100 | 1.安装部位：室内(管井内及其它部位综合考虑） 2.介质：污废水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 6.压力试验及灌水，通球试验：满足设计及规范要求 7.支架、支墩制作安装：满足设计及规范要求 8.含管件及弯管的制作安装；孔洞预留及安装后的堵洞，按设计要求设置相应伸缩节，其费用包含在综合单价中 9.其他：满足施工及验收规范要求. | 23.64 | m | 58.88 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 49 | UPVC排水管 DN150 | 1.安装部位：室内(管井内及其它部位综合考虑） 2.介质：污废水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN150 4.连接形式：承插粘接 6.压力试验及灌水，通球试验：满足设计及规范要求 7.支架、支墩制作安装：满足设计及规范要求 8.含管件及弯管的制作安装；孔洞预留及安装后的堵洞，按设计要求设置相应伸缩节，其费用包含在综合单价中 9.其他：满足施工及验收规范要求. | 8.05 | m | 73.84 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 50 | 加厚型UPVC排水管 DN100 | 1.安装部位：室内(管井内及其它部位综合考虑） 2.介质：污废水 3.材质、规格：加厚型UPVC排水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 6.压力试验及灌水，通球试验：满足设计及规范要求 7.支架、支墩制作安装：满足设计及规范要求 8.含管件及弯管的制作安装；孔洞预留及安装后的堵洞，按设计要求设置相应伸缩节，其费用包含在综合单价中 9.其他：满足施工及验收规范要求. | 8.41 | m | 92.92 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 51 | 加厚型UPVC排水管 DN150 | 1.安装部位：室内(管井内及其它部位综合考虑） 2.介质：污废水 3.材质、规格：加厚型UPVC排水管 DN150 4.连接形式：承插粘接 6.压力试验及灌水，通球试验：满足设计及规范要求 7.支架、支墩制作安装：满足设计及规范要求 8.含管件及弯管的制作安装；孔洞预留及安装后的堵洞，按设计要求设置相应伸缩节，其费用包含在综合单价中 9.其他：满足施工及验收规范要求. | 4.98 | m | 93.63 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 52 | 实壁UPVC雨水管 DN100 | 1.安装部位：室内(管井内及其它部位综合考虑） 2.介质：雨水 3.材质、规格：实壁UPVC雨水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 6.压力试验及灌水，通球试验：满足设计及规范要求 7.支架、支墩制作安装：满足设计及规范要求 8.含雨水斗、雨水口、管件及弯管的制作安装；孔洞预留及安装后的堵洞，按设计要求设置相应伸缩节，其费用包含在综合单价中 9.其他：满足施工及验收规范要求. | 11.71 | m | 37.55 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 53 | 大气型真空破坏器 DN25 | 1.类型：大气型真空破坏器 2.材质：详见设计图纸 3.规格：DN25 4.其他：满足设计及规范要求 | 1 | 个 | 162.21 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 54 | 水表 DN25 | 1.名称：水表 2.型号、规格:DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：表前专用阀及配套附件，注明不得饮用 5.含自来水公司检测费 | 1 | 个 | 102.26 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 55 | 水表 DN50 | 1.名称：水表 2.型号、规格:DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：表前阀及配套附件 5.含自来水公司检测费 | 1 | 个 | 259.52 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 56 | 水龙头 DN15 | 1.类型：水龙头 2.型号、规格：DN15 | 1 | 个 | 11.83 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 57 | 水龙头 DN25 | 1.类型：水龙头 2.型号、规格：DN25 | 1 | 个 | 18.99 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 58 | 蹲便器 | 1.名称：蹲便器 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：详见设计图纸 4.组装形式：成套 5.含脚踏阀、五金配件、存水弯、三通、弯头、角阀、软管等完成该项目的所有配件及附件 6.其它:满足设计及规范要求 | 8 | 组 | 379.77 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 59 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：详见设计图纸 4.组装形式：成套 5.含水龙头、五金配件、下水、角阀、金属软管等完成该项目的所有配件及附件 6.其它:满足设计及规范要求 | 2 | 组 | 196.5 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 60 | 挂式小便器 | 1.名称：挂式小便器 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：详见设计图纸 4.组装形式：成套安装，含冲洗阀、冲洗管、五金配件、下水、角阀、金属软管等完成该项目的所有配件及附件 5.其它:满足设计及规范要求 | 4 | 组 | 576.98 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 61 | 拖布池 | 1.名称：拖布池 2.材质：陶瓷 3.组装形式：成品 4.其它:满足设计及规范要求 | 1 | 组 | 342.18 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 62 | 残疾人坐便器 | 1.名称：残疾人坐便器 2.材质：陶瓷 3.组装形式：成套安装，含五金配件、下水、角阀、金属软管等完成该项目的所有配件及附件 4.其它:满足设计及规范要求 | 1 | 组 | 1346.38 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 63 | 残疾人洗脸盆 | 1.名称：残疾人洗脸盆 2.材质：陶瓷 3.组装形式：成套安装，含水嘴、五金配件、下水、角阀、金属软管等完成该项目的所有配件及附件 4.其它:满足设计及规范要求 | 1 | 组 | 503.25 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 64 | 地漏 DN50 | 1.材质：地漏 2.型号、规格：DN50 3.包括:封堵 4.其它：满足设计及规范要求 | 6 | 个 | 23.33 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 65 | 地漏 DN150 | 1.材质：地漏 2.型号、规格：DN150 3.包括:封堵 4.其它：满足设计及规范要求 | 2 | 个 | 110.26 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 66 | 地面清扫口 DN100 | 1.材质：地面清扫口 2.型号、规格：DN100 3.包括:封堵 4.其它：满足设计及规范要求 | 2 | 个 | 37.56 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 67 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号：MF/ABC4 3.安装方式：置于专用灭火器箱内 4.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 2 | 具 | 48.92 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 68 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3 | 1.名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号：MF/ABC3 3.安装方式：置于专用灭火器箱内 4.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 4 | 具 | 48.92 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 69 | 灭火器放置箱 | 1.名称：灭火器放置箱 2.规格、型号：综合考虑 3.安装方式：每处设置2具灭火器置于专用灭火器箱内， 4.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 3 | 个 | 101.59 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 70 | 空调套管 PVC-U管 DN75 | 1.类型：空调套管 2.规格：详见设计图纸 3.填充墙、承重墙、混凝土梁等综合考虑，含装饰圈、堵洞及补洞 4.填料材质：满足规范和设计要求 | 2 | 个 | 53.38 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 71 | 刚性防水套管 D159*4.5 | 1.类型：刚性防水套管 2.材质：钢管 3.规格：D159*4.5 4.填料材质：满足规范和设计要求 5.其他：满足设计及施工规范要求 | 2 | 个 | 431.8 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 72 | 柔性防水套管 D95*4.0 | 1.类型：柔性防水套管 2.材质：钢管 3.规格：D95*4.0 4.填料材质：满足规范和设计要求 5.其他：满足设计及施工规范要求 | 1 | 个 | 427.97 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 73 | 柔性防水套管 D146*4.5 | 1.类型：柔性防水套管 2.材质：钢管 3.规格：D146*4.5 4.填料材质：满足规范和设计要求 5.其他：满足设计及施工规范要求 | 2 | 个 | 638.87 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 74 | 柔性防水套管 D203*6.0 | 1.类型：柔性防水套管 2.材质：钢管 3.规格：D203*6.0 4.填料材质：满足规范和设计要求 5.其他：满足设计及施工规范要求 | 1 | 个 | 1007.67 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 75 | 壁式轴流风机 XBDZ-A-2.8 | 1.名称 ：壁式轴流风机 2.型号 ：XBDZ-A-2.8 3.规格 ：详设计图纸 4.安装形式：详设计图纸 5.隔振垫（器）、支架形式、材质：满足设计及规范要求 6.包含配套镀锌防虫网和防雨百叶320*320 7.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 1 | 台 | 475.63 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 76 | 卫生间排气扇 BPT10-13H20-T | 1.名称 ：卫生间通风器 2.型号 ：BPT10-13H20-T 3.规格 ：风量210m3/h，全压100Pa 4.安装形式：详设计图纸 5.质量：详设计图纸 6.隔振垫（器）、支架形式、材质：满足设计及规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 5 | 台 | 218.18 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 77 | 镀锌钢板矩形风管 周长≤800mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.型号规格:周长≤800mm 矩形 3.板材厚度：δ=0.5mm 4.连接方式：满足设计要求 5.风管附件设计要求:满足规范和设计要求 6.风管除锈、刷油、防腐设计要求:满足规范和设计要求 7.支架制作安装、除锈、刷油设计要求:满足规范和设计要求 8.穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙，套管制作安装应满足规范和设计要求，有防火要求处应采取防护措施 9.其他：满足规范和设计要求 | 1.03 | m2 | 101.49 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 78 | 镀锌钢板矩形风管 周长≤2000mm | 1.名称：镀锌钢板风管 2.型号规格:周长≤2000mm 矩形 3.板材厚度：δ=0.75mm 4.连接方式：满足设计要求 5.风管附件设计要求:满足规范和设计要求 6.风管除锈、刷油、防腐设计要求:满足规范和设计要求 7.支架制作安装、除锈、刷油设计要求:满足规范和设计要求 8.穿墙、楼板及风管与竖井连接处的空隙，套管制作安装应满足规范和设计要求，有防火要求处应采取防护措施 9.其他：满足规范和设计要求 | 6.18 | m2 | 144.89 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 79 | 柔性接口 | 1.名称：柔性接口 2.材质：综合考虑 3.其余：满足规范和设计要求 | 3.84 | m2 | 387.2 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 80 | 防雨百叶风口 300*600mm | 1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.型号、规格：300*600mm 4.配镀锌防虫网 5.其它：符合相关施工验收规范要求 | 1 | 个 | 103.05 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 81 | 防雨百叶风口 200*200mm | 1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.型号、规格：200*200mm 4.配镀锌防虫网 5.其它：符合相关施工验收规范要求 | 1 | 个 | 79.82 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 82 | 防雨百叶风口 250*250mm | 1.名称：防雨百叶风口 2.材质：铝合金 3.型号、规格：250*250mm 4.配镀锌防虫网 5.其它：符合相关施工验收规范要求 | 2 | 个 | 86.28 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 83 | UV光催化净化除臭设备 | 1.名称 ：UV光催化净化除臭设备 2.型号 ：详设计图纸 3.规格 ：详设计图纸 4.安装形式：详设计图纸 5.隔振垫（器）、支架形式、材质：满足设计及规范要求 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 1 | 台 | 4044.69 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 84 | 通风工程检测、调试 | 1、通风工程检测调试 2、通风系统调试 | 1 | 系统 | 143.1 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 85 | 配电箱 ALmf1 | 1.名称：配电箱 ALmf1 2.型号：具体详见配电箱系统图 3.规格：具体详见配电箱系统图 4.基础形式、材质、规格：综合考虑 5.接线端子材质、规格：详见设计图纸 6.端子板外部接线材质、规格：详见设计图纸 7.安装方式：详见设计图纸 8.包含本体（含箱内所有元器件）安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等 9.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 1 | 台 | 3879.02 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 86 | 弱电配线箱 | 1.名称：弱电配线箱 2.自带电源插孔 3.其它：满足设计及规范要求 | 1 | 个 | 700.27 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 87 | 电气配管 SC25 | 1.名称:电气配管 2.材质:详见设计且满足规范要求 3.规格:SC25 4.配置形式及部位:综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔补槽及混凝土砂浆补孔洞，支架制作、安装 6.接地要求：符合设计及规范要求 7.其它：满足设计及规范要求 | 2.27 | m | 23.79 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 88 | 电气配管 S65 | 1.名称:电气配管 2.材质:详见设计且满足规范要求 3.规格:SC65 4.配置形式及部位:综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔补槽及混凝土砂浆补孔洞，支架制作、安装 6.接地要求：符合设计及规范要求 7.其它：满足设计及规范要求 | 2.23 | m | 61.25 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 89 | 电气配管 PC20 | 1.名称:电气配管 2.规格型号:PC20 3.材质:详见设计且满足规范要求 4.配置形式及部位:综合考虑 5.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔补槽及混凝土砂浆补孔洞，支架制作、安装 6.接地要求：符合设计及规范要求 7.其它：满足设计及规范要求 | 25.93 | m | 7.9 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 90 | 电气配线 BV2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线、线槽配线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯绝缘导线，单双色综合考虑 6.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | 36.23 | m | 4.5 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 91 | 电气配线 BV4mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线、线槽配线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯绝缘导线，单双色综合考虑 6.其它：满足设计图纸及验收规范要求 | 40.8 | m | 5.71 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 92 | 塑料接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 2.开关盒、接线盒、灯头盒综合考虑 | 5 | 个 | 6.31 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 93 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 1 | 个 | 14.09 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 94 | 单相五孔插座 | 1.名称：单相五孔插座 2.规格：250V 10A 3.安装方式：详设计 4.其他：满足设计及施工验收规范要求 | 3 | 个 | 19.6 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 95 | 单管荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯 2.规格、型号：详设计 3.安装形式：综合考虑 4.含光源，满足设计图纸及验收规范要求 | 1 | 套 | 61 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 96 | 总等电位端子箱 MEB | 1.名称：总等电位端子箱MEB 2.规格、型号：钢质(含端子箱内铜接线端子排) 3.其他：满足设计图纸及规范要求 | 1 | 台 | 221.52 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 97 | 避雷网 φ10 | 1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：φ10 4.安装形式：详见设计图纸 5.其他：满足设计图纸及规范要求 | 45.75 | m | 17.42 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 98 | 避雷引下线 | 1.名称：避雷引下线 2.安装部位：利用所有钢筋混凝土主钢筋作为引下线 3.安装形式：详设计图纸 | 27.2 | m | 22.67 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 99 | 接地母线 热镀锌扁钢-40x4 | 1.名称：接地母线 2.规格：热镀锌扁钢-40*4 3.其他：满足设计图纸及规范要求 | 3.15 | m | 20.71 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 100 | 基础钢筋接地 | 1.名称：基础钢筋接地 2.材质：基础钢筋 3.规格：详设计 4.安装形式：焊接 5.其他：满足设计图纸及规范要求 | 47.78 | m | 5.47 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 101 | 接地装置调试 | 1.名称：接地装置调试 2.包含调试范围内的所有工作并满足设计图纸及验收规范要求 | 1 | 系统 | 1118.23 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 102 | 碳素波纹管 CPVC-100 | 1.名称:碳素波纹管 2.规格：CPVC-100 3.其他:详设计并满足相关技术规范要求 | 187.86 | m | 34.33 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 103 | 预埋钢管 SC50 | 1.名称:预埋钢管 2.材质: 钢管 3.规格：SC50 4.其他:详设计并满足相关技术规范要求 | 15.09 | m | 47.05 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 104 | 预埋钢管 SC100 | 1.名称:预埋钢管 2.材质: 钢管 3.规格：SC100 4.其他:详设计并满足相关技术规范要求 | 20.04 | m | 82.13 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 105 | 预埋钢管 SC150 | 1.名称:预埋钢管 2.材质: 钢管 3.规格：SC150 4.其他:详设计并满足相关技术规范要求 | 18.96 | m | 137.02 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 106 | 电气配管 PC20 | 1.安装部位:室外 2.介质;给水 3.材质:PE管 4.规格:DN150 5.连接形式:热熔连接 6.管件:各种管件综合考虑（含弯头、三通等） 7.给水管道消毒、冲洗:按设计及规范消毒、冲洗合格 8.水压试验:按设计及规范试验合格 9.其他:详设计并满足相关技术规范要求 | 25.93 | m | 128.89 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 107 | PE管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.介质;给水 3.材质:PE管 4.规格:DN150 5.连接形式:热熔连接 6.管件:各种管件综合考虑（含弯头、三通等） 7.给水管道消毒、冲洗:按设计及规范消毒、冲洗合格 8.水压试验:按设计及规范试验合格 9.其他:详设计并满足相关技术规范要求 | 120.6 | m | 128.89 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 108 | PE管 DN50 | 1.安装部位:室外 2.介质;给水 3.材质:PE管 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.管件:各种管件综合考虑（含弯头、三通等） 7.给水管道消毒、冲洗:按设计及规范消毒、冲洗合格 8.水压试验:按设计及规范试验合格 9.其他:详设计并满足相关技术规范要求 | 12.29 | m | 24.02 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 109 | PE管 DN25 | 1.安装部位:室外 2.介质;给水 3.材质:PE管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.管件:各种管件综合考虑（含弯头、三通等） 7.给水管道消毒、冲洗:按设计及规范消毒、冲洗合格 8.水压试验:按设计及规范试验合格 9.其他:详设计并满足相关技术规范要求 | 30.69 | m | 11.67 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 110 | 室外内外热镀锌钢管 DN100 | 1.安装部位:室外 2.材质：内外热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接形式：详见设计图纸 5.管件:各种管件综合考虑（含弯头、三通等） 6.给水管道消毒、冲洗:按设计及规范消毒、冲洗合格 7.水压试验:按设计及规范试验合格 8.其他:详设计并满足相关技术规范要求 | 25.67 | m | 64.08 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 111 | 室外内外热镀锌钢管 DN150 | 1.安装部位:室外 2.材质：内外热镀锌钢管 3.规格：DN150 4.连接形式：详见设计图纸 5.管件:各种管件综合考虑（含弯头、三通等） 6.给水管道消毒、冲洗:按设计及规范消毒、冲洗合格 7.水压试验:按设计及规范试验合格 8.其他:详设计并满足相关技术规范要求 | 369.57 | m | 101.64 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 112 | 螺缝卷管 D326*8 | 1.安装部位:室外 2.材质：螺缝卷管 3.规格：DN300 4.连接形式：详见设计图纸 5.管件:各种管件综合考虑（含弯头、三通等） 6.给水管道消毒、冲洗:按设计及规范消毒、冲洗合格 7.水压试验:按设计及规范试验合格 8.其他:详设计并满足相关技术规范要求 | 13.01 | m | 364.34 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 113 | 污水管-HDPE双壁波纹管 De300 | 1.安装部位:室外 2.介质;污水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:De300 5.连接形式:橡胶圈接口 6.管件:各种管件综合考虑（含弯头、三通等） 7.垫层及基础做法详设计 8.水压试验:按设计及规范试验合格 9.其他:详设计并满足相关技术规范要求 | 482.66 | m | 49.95 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 114 | 雨水管-HDPE双壁波纹管 DN300 | 1.安装部位:室外 2.介质;雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN300 5.连接形式:橡胶圈接口 6.管件:各种管件综合考虑（含弯头、三通等） 7.垫层及基础做法详设计 8.水压试验:按设计及规范试验合格 9.其他:详设计并满足相关技术规范要求 | 468.97 | m | 49.95 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 115 | 雨水管-HDPE双壁波纹管 DN200 | 1.安装部位:室外 2.介质;雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN200 5.连接形式:橡胶圈接口 6.管件:各种管件综合考虑（含弯头、三通等） 7.垫层及基础做法详设计 8.水压试验:按设计及规范试验合格 9.其他:详设计并满足相关技术规范要求 | 153.58 | m | 27.05 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 116 | 雨水管-HDPE双壁波纹管DN150 | 1.安装部位:室外 2.介质;雨水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN150 5.连接形式:橡胶圈接口 6.管件:各种管件综合考虑（含弯头、三通等） 7.垫层及基础做法详设计 8.水压试验:按设计及规范试验合格 9.其他:详设计并满足相关技术规范要求 | 8.91 | m | 36.4 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 117 | 水表 DN150 | 1.名称：水表 2.型号、规格:DN150 3.连接形式：法兰连接，含法兰片及其安装 4.附件配置：2个蝶阀及配套附件 5.含自来水公司检测费 | 4 | 个 | 1950 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 118 | Y型过滤器 DN150 | 1.名称：Y型过滤器 2.材质：详见设计图纸 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接，含法兰片及其安装 5.其他：满足设计及规范要求 | 4 | 个 | 364.05 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 119 | 低阻力倒流防止器 DN150 | 1.名称：低阻力倒流防止器 2.材质：详见设计图纸 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接，含法兰片及其安装 5.其他：满足设计及规范要求 | 4 | 个 | 1371.31 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 120 | 可曲绕橡胶接头 DN150 | 1.名称：可曲绕橡胶接头 2.材质：详见设计图纸 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接，含法兰片及其安装 5.其他：满足设计及规范要求 | 7 | 个 | 460.74 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 121 | 蝶阀 DN150 | 1.名称：蝶阀 2.材质：详见设计图纸 3.型号、规格：DN150 4.连接形式：法兰连接，含法兰片及其安装 5.其他：满足设计及规范要求 | 3 | 个 | 320 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 122 | 自动排气阀 DN25 | 1.类型：自动排气阀 2.材质：详见设计图纸 3.规格：DN25 4.含截止阀 5.其他：满足设计及规范要求 | 4 | 个 | 55.95 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 123 | 室外地上式消火栓 SS100/65-1.0型 | 1.安装方式:室外地上式消火栓 2.型号:SS100/65-1.0型 3.其他：满足设计及规范要求 | 6 | 套 | 985.62 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 124 | 水泵接合器 SQS100-A型 | 1.名称：消防水泵接合器 2.型号、规格：地上式 SQS100-A型 3.其他：满足设计及规范要求 | 4 | 套 | 36 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 125 | 埋地管道防腐 | 1.防腐等级：冷底子油一道，石油沥青二道 2.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 206.7 | m2 | 221.06 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 126 | 电缆保护管 镀锌钢管 SC100 | 1.材料品种 ：电缆保护管 2.规格：镀锌钢管SC100 | 10 | m | 66.24 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 127 | 电气配管 PE75 | 1.名称 ：电气配管 2.规格：PE75 | 594.556 | m | 36 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 128 | 地埋灯 11W | 1.名称 ：地埋灯 2.型号 :11W 3.成品安装 | 19 | 套 | 221.06 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 129 | LED路灯 60-100W H≥3米 | 1.名称 ：LED路灯 H≥3米 2.型号 :60-100W 3.成品安装 | 20 | 套 | 2431.5 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 130 | 照明配线 YJV22-0.6/1KV-3*4 | 1.名称 ： 照明配线 YJV22-0.6/1KV-3*4 2.敷设形式：管内穿线 3.复合设计及规范要求 | 654.93 | m | 20.57 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 131 | 电缆终端头 YJV22-0.6/1KV-3*4 | 1.名称 ：电缆终端头 2.型号 ：YJV22-0.6/1KV-3*4 | 6 | 个 | 73.18 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 132 | 电缆中间头 YJV22-0.6/1KV-3*4 | 1.名称：电缆中间头 2.型号： YJV22-0.6/1KV-3*4 | 36 | 个 | 94.81 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 133 | 室外景观电气配电箱AL1 | 1.名称：室外景观电气配电箱AL1 2.型号：具体详见配电箱系统图 3.规格：具体详见配电箱系统图 4.安装方式：嵌墙安装 5.接线端子材质、规格：详见设计图纸 6.端子板外部接线材质、规格：详见设计图纸 7.安装方式：详见设计图纸 8.包含本体（含箱内所有元器件）安装及调试、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、开孔、配管、盘柜防火堵洞、支架制作安装、焊压接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油、接地、门锁、标志牌等 9.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | 1 | 台 | 5502.15 |  |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价单位名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1）报价不得高于控制价；报价注明税率；

2）主要技术参数应符合报价函。

3) 含税总价报价为包干价,含运输费、上下车费、辅材费、税费（增值税专用发票）及现场安全文明施工等形式工程实体的等一切费用，工程地点：雅安市雨城区。

4）服务期内供货价不得高于投标时最终报价。

5）配送时需按照询价清单上物品的品牌及规格进行配送，若收货时发现与订购商品规格及价格不符，我方有权拒绝收货。

6）包含但不限于以上物资,未包含在报价单中的其他耗材，费用不高于市场价，并由我公司自主决定是否在报价单位购买。

7）报价时需将此《询价函》封面、正文、表格全部打印并按要求密封后交我公司。

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期: