询 价 函

项目名称：雅安市雨城区多营镇对岩村LNG加气站建设项目

雅安市市政建设工程有限公司

2023年3月

询价函

我公司拟对雅安市雨城区多营镇对岩村LNG加气站建设项目弱电材料进行采购询价，现诚邀遵守中国有关法律、法规，且具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加，项目详情如下：

| 项目名称：雅安市雨城区多营镇对岩村LNG加气站建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方单位名称：雅安市市政建设工程有限公司 |  |  |  |
| 甲方联系人 | 彭经理 | 联系方式 | 15528622224 |
| 询价项目范围、及其他描述 | 1：详见报价清单 |  |  |
| 服务时间段（工期） | 以甲方需求时间为准 |  |  |
| 资格条件要求： | 一、资质要求： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉； （3）具备较强供货能力；营业执照具备相应的经营范围。 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次竞争投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； （7）本项目参加招投标活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。 |  |  |
| 报价要求 | 1. 最高限价：391699.47元（不含税价）大写：叁拾玖万壹仟陆佰玖拾玖元肆角柒分 2. 报价要求：报价函发送时间为2023年3月13日至2023年3月16日 ，报价必须按照甲方提供的询价函及其附件要求报价，乙方单位私自变更内容，甲方有权拒绝。 3.报价单组成：（1）竞价函；（2）营业执照盖鲜章；（3）法人授权书；（4）法人身份证复印件盖鲜章；（5）授权委托人身份证复印件盖鲜章；(格式自拟） |  |  |
| 报价函提交时间 | 报价函递交截止时间： 2023 年3月16日10:00时（北京时间）（现场方式提交）。 递交地点：雅安市市政建设工程有限公司四楼工程建设部（四川省雅安市雨城区和兴街1号）。 |  |  |
| 廉洁要求 | 各方应秉承公开、公平、公正的原则参与本次报价，过程如有围标、串标、陪标、行贿等不廉洁行为发生，雅安市市政建设工程有限公司将按照下列规定处理： 1.已签订合同,中标企业不履行合同市政公司有权解除合同，并向雅安市市政建设工程有限公司赔付补偿金（合同金额的2%）；并由违约方按合同相关约定承担违约责任，同时雅安市市政建设工程有限公司可对违规方采取必要措施（包含但不限于暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成雅安市市政建设工程有限公司的一切直接或间接经济损失）。 2.雅安市市政建设工程有限公司有权通过诉讼的方式向报价方主张权利。 3.雅安市市政建设工程有限公司有权将违规方列入黑名单，并有权决定与其不再合作。 |  |  |

## 询价函

## 联系人：                                                                                             联系电话：

| 报价项目内容及报价清单 | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 暂定数量 | 单位 | 不含税控制价(元) | 不含税单价（元） | 税率（%） | 不含税合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 成套配电箱（ALsy1） | 1. 名称：成套配电箱（ALsy1） 2. 规格型号：详设计 3. 含配电箱开孔、配线、盘柜防火、堵 洞、按钮、端子接线、箱体接地、支吊架等 4. 其他满足设计及规范要求 | 1 | 台 | 4353.85 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 2 | 成套配电箱（AP1） | 1. 名称：成套配电箱（AP1） 2. 规格型号：详设计 3. 含配电箱开孔、配线、盘柜防火、堵 洞、按钮、端子接线、箱体接地、支吊架等 4. 其他满足设计及规范要求 | 1 | 台 | 7187.17 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 3 | 成套配电箱（ALzf1） | 1. 名称：成套配电箱（ALzf1） 2. 规格型号：详设计 3. 含配电箱开孔、配线、盘柜防火、堵 洞、按钮、端子接线、箱体接地、支吊架等 4. 其他满足设计及规范要求 | 1 | 台 | 3129.58 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 4 | 成套配电箱（ALzf2） | 1. 名称：成套配电箱（ALzf2） 2. 规格型号：详设计 3. 含配电箱开孔、配线、盘柜防火、堵 洞、按钮、端子接线、箱体接地、支吊架等 4. 其他满足设计及规范要求 | 1 | 台 | 3129.58 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 5 | 成套配电箱（AC1） | 1. 名称：成套配电箱（AC1） 2. 规格型号：详设计 3. 含配电箱开孔、配线、盘柜防火、堵 洞、按钮、端子接线、箱体接地、支吊架等 4. 其他满足设计及规范要求 | 1 | 台 | 7281.34 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 6 | A型应急照明箱 | 1. 名称：A型应急照明箱(集中电源非集中控制型，厂家成套供货) 2. 规格型号：综合考虑 3. 含配电箱开孔、配线、盘柜防火、堵 洞、按钮、端子接线、箱体接地、墙体打洞补洞等 4. 其他满足设计及规范要求 | 1 | 台 | 3129.58 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 7 | 电气配线 NH-BV-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管桥架综合考虑 3.型号、规格：NH-BV-2.5 4.材质：铜芯 5.其他满足设计及规范要求 | 314.01 | m | 4.08 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 8 | 电气配线 ZA-BV-2.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管桥架综合考虑 3.型号、规格：ZA-BV-2.5 4.材质：铜芯 5.其他满足设计及规范要求 | 1004.88 | m | 3.86 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 9 | 电气配线 ZA-BV-4 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：穿管桥架综合考虑 3.型号、规格：ZA-BV-4 4.材质：铜芯 5.其他满足设计及规范要求 | 662.43 | m | 4.86 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 10 | 电缆沟角钢支架 L40*4 | 1.名称：电缆沟角钢支架 2.材质：角钢 3.规格：L40*4 4.满足设计及相关规范要求 | 7.5 | kg | 11.13 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 11 | 镀锌扁钢 40*4 | 1.名称：镀锌扁钢（电缆沟内敷设） 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40*4 4.满足设计及相关规范要求 | 3.1 | m | 15.44 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 12 | 避雷引下线 | 1. 名称：避雷引下线 2. 材质：利用建筑物墙、柱主筋引下 3. 其他满足设计及规范要求 | 50.4 | m | 11.98 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 13 | 均压环敷设利用圈梁钢筋 | 1.名称：均压环敷设 2.利用圈梁钢筋（含柱主筋焊接、接地跨接等） 3.其他满足设计及规范要求 | 91.62 | m | 5.11 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 14 | 避雷网热镀锌圆钢φ12 | 1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ12 4. 安装形式：明敷暗敷综合考虑 5. 其他满足设计及规范要求 | 79.2 | m | 28.97 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 15 | 局部等电位联接端子箱 | 1.名称：局部等电位联接端子箱 2.其他满足设计及规范要求 | 3 | 台 | 28.32 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 16 | 总等电位联接端子箱 | 1. 名称：总等电位联接端子箱 2. 其他满足设计及规范要求 | 1 | 台 | 53.87 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 17 | 电气配管PC20 | 1. 名称：电气配管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：PC20 4. 配置形式：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 5. 其他满足设计及规范要求 | 526.37 | m | 8.50 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 18 | 电气配管RC20 | 1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：RC20 4. 配置形式：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 5. 其他满足设计及规范要求 | 154.4 | m | 16.10 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 19 | 电气配管RC32 | 1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：RC32 4. 配置形式：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 5. 其他满足设计及规范要求 | 67.93 | m | 33.59 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 20 | 消防应急照明灯（壁装应急灯） | 1.名称：集中电源式点式监控型消防应急照明灯 （壁装应急灯） 2.规格、型号:满足设计及业主选型要求 3.安装形式：综合 4.含灯具安装所需金属软管及线、长度综合考虑 5.其他：通过消防3C认证，除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容。 | 11 | 套 | 108.48 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 21 | 安全出口标志灯 DC36V LED | 1.名称：安全出口标志灯 2.型号、规格：DC36V, LED, 3.安装形式：嵌墙或管吊 4.其他满足设计及规范要求 | 5 | 套 | 82.74 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 22 | 吸顶灯（防爆应急LED） | 1. 名称：应急灯（光源采用飞利浦、欧司朗、科锐） 2. 参数：DC36V, LED, 3. 类型：吸顶应急灯，带感应开关 4. 其他满足设计及规范要求 | 6 | 套 | 129.48 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 23 | 楼层显示标志灯DC36V LED | 1. 名称：楼层显示标志灯 2. 型号、规格：DC36V LED 3. 安装形式：嵌墙安装 4. 其他满足设计及规范要求 | 1 | 套 | 65.62 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 24 | 疏散指示灯DC36V LED | 1.名称：疏散出口标志灯 2.型号、规格：DC36V, LED 3.安装形式：嵌墙、管吊等综合考虑 4.其他满足设计及规范要求 | 4 | 套 | 65.62 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 25 | 单管荧光灯 | 1.名称：单管荧光灯 2.型号、规格：祥设计 3.安装形式：吸顶、管吊等综合考虑 4.其他满足设计及规范要求 | 1 | 套 | 40.88 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 26 | 双管荧光灯 | 1.名称：双管荧光灯 2.型号、规格：祥设计 3.安装形式：吸顶、管吊等综合考虑 4.其他满足设计及规范要求 | 12 | 套 | 77.17 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 27 | 双管荧光灯（应急） | 1.名称：双管荧光灯（应急） 2.型号、规格：祥设计 3.安装形式：吸顶、管吊等综合考虑 4.其他满足设计及规范要求 | 1 | 套 | 92.40 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 28 | 三管荧光灯 | 1.名称：三管荧光灯 2.型号、规格：祥设计 3.安装形式：吸顶、管吊等综合考虑 4.其他满足设计及规范要求 | 3 | 套 | 115.01 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 29 | 三管荧光灯（应急） | 1.名称：三管荧光灯（应急） 2.型号、规格：祥设计 3.安装形式：吸顶、管吊等综合考虑 4.其他满足设计及规范要求 | 3 | 套 | 142.59 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 30 | 嵌装式防雾筒灯 | 1.名称：嵌装式防雾筒灯(防水) 2.型号及规格：详设计 3.安装形式：吸顶安装 4.含安装所需光源、金属软管、吊杆、吊碗、吊丝、导轨条、灯带接头等所有辅材 5.满足设计及施工验收规范要求 6.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 7 | 套 | 87.18 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 31 | 吸顶灯 | 1. 名称：应急灯（光源采用飞利浦、欧司朗、科锐） 2. 参数：DC36V, LED 3. 类型：吸顶应急灯，带感应开关 4. 其他满足设计及规范要求 | 10 | 套 | 68.59 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 32 | 多信息复合标志灯（管吊） | 1.名称：集中控制型疏散指示灯 2.型号及规格：LED 3.安装形式：管吊，H+2.5m 4.含安装所需光源、金属软管、吊杆、吊碗、吊丝、导轨条、灯带接头等所有辅材 5.满足设计及施工验收规范要求 6.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 1 | 套 | 73.31 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 33 | 防爆LED罩棚灯 | 1.名称：防爆LED罩棚灯 2.型号、规格：详设计 3.安装形：详设计 4.其他满足设计及规范要求 | 12 | 套 | 331.28 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 34 | 格栅灯 | 1. 名称：格栅灯 2. 参数：详设计 3. 类型：吸顶 4. 其他满足设计及规范要求 | 6 | 套 | 92.38 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 35 | 排气扇 | 1.名称：排气扇 2.型号：祥设计 3.规格：祥设计 4.安装方式：嵌顶安装 5.满足设计及相关规范要求 | 3 | 台 | 140.50 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 36 | 单联单控暗开关 | 1.名称：单联单控暗开关 2.材质：详设计 3.规格：~250V 10A 4.安装方式：墙上暗设，底边距地1.3m 5.满足设计及施工验收规范要求 6.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 13 | 个 | 14.55 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 37 | 双联单控暗开关 | 1.名称：双联单控暗开关 2.材质：详设计 3.规格：~250V 10A 4.安装方式：墙上暗设，底边距地1.3m 5.满足设计及施工验收规范要求 6.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 9 | 个 | 17.43 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 38 | 单相二三孔插座(安全型) | 1.名称：单相二三孔插座(安全型) 2.规格、型号： 220/250V 10A 3.安装方式：暗装 4.其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容。 | 41 | 个 | 24.83 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 39 | 空调插座 16A | 1.名称：空调插座 16A 2.规格、型号： 220/250V 16A 3.安装方式：暗装 4.其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容。 | 11 | 个 | 14.28 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 40 | 热水器插座 16A | 1.名称：热水器插座 16A 2.规格、型号： 220/250V 16A 3.安装方式：暗装 4.其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容。 | 3 | 个 | 14.38 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 41 | 钢制接线盒 | 1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 其他满足设计及规范要求 | 163 | 个 | 6.17 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 42 | 防火堵洞 | 1.名称：防火堵洞 2.满足设计及相关规范要求 | 8 | 处 | 25.04 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 43 | IDF配线柜 | 1.名称：配线间设备机柜 2.类别：19英寸标准机柜 （含配线架和PDU） 3.规格：详设计 4.满足设计及施工验收规范要求 5.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 1 | 台 | 3311.31 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 44 | 2芯单模光纤 | 1.名称：12芯单模光纤 2.规格：OM3 3.线缆对数：详设计 4.敷设方式：详设计 5.满足设计及施工验收规范要求 6.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 21.94 | m | 3.78 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 45 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格：详设计 3.线缆对数：详设计 4.敷设方式：详设计 5.满足设计及施工验收规范要求 6.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 377.64 | m | 5.18 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 46 | 3类50对大对数电缆 | 1.名称：3类100对大对数电缆 2.规格：详设计 3.线缆对数：详设计 4.敷设方式：详设计 5.满足设计及施工验收规范要求 6.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 320.4 | m | 19.17 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 47 | 配管 PC20 | 1.名称：刚性阻燃管 2.材质：详设计 3.规格：PC20 4.配置形式：综合考虑 5.接地要求：详设计 6.钢索材质、规格：详设计 7.包含管道修补、穿墙、板洞口预留、封堵及预埋配管的穿引线等按设计及规范要求所需的工作内容 8.满足设计及施工验收规范要求 9.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 347.64 | m | 12.33 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 48 | 单模光纤尾纤 | 1.名称：单模光纤尾纤 2.规格：双芯LC 3.安装方式：详设计 4.满足设计及施工验收规范要求 5.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 4 | 根 | 33.96 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 49 | 单模光纤跳线 | 1.名称：单模光纤跳线 2.类别：双芯LC-LC 3.规格：详设计 4.满足设计及施工验收规范要求 5.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 4 | 条 | 27.43 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 50 | 6类非屏蔽数据跳线 | 1.名称：6类非屏蔽数据跳线 2.类别：详设计 3.规格：详设计 4.满足设计及施工验收规范要求 5.其他：详招标文件、及招标人其他要求 6.跳线工程量暂定800 | 26 | 条 | 25.20 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 51 | 光分纤箱 | 1.名称：光分纤箱 2.满足设计及相关规范要求 | 1 | 台 | 362.04 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 52 | 多媒体箱 | 1.名称：多媒体箱（普通排插+散热） 2.材质：冷轧钢板 3.规格：400*300*120 4.安装方式：嵌墙安装 5.其他满足设计及相关规范要求 | 2 | 个 | 245.01 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 53 | 有源ONU | 1.名称：24口千兆电+2千兆光纤口非网管企业级网络交换机 2.其它满足设计及规范要求 | 2 | 台（套） | 1043.17 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 54 | 熔纤 | 1.方法：熔接 2.模式:单模 | 4 | 芯 | 23.35 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 55 | 电话插座 | 1.名称：电话插座 2.规格、型号：详设计 3.安装方式：暗装 4.其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容。 | 13 | 个 | 13.73 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 56 | 信息插座 | 1.名称：信息插座 2.规格、型号：详设计 3.安装方式：暗装 4.其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容。 | 13 | 个 | 24.50 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 57 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.型号、规格：86型 3.材质：塑料 4.安装部位：插座、接线盒 5.其他：除满足设计图纸及相关规范、合同文件、招标文件要求外，已包含完成本项目的全部工作内容。 | 26 | 个 | 5.27 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 58 | 防静电活动地板 | 1.支架高度、材料种类 ：防静电活动地板的高度为300~500mm, 2.活动地板下的基层地面应平整、不起灰。 3.操作控制室平均负荷按≥6000N/m²计算,机柜部分按≥10000N/m²计算。 4.活动地板水平度应为+1.5mm/3m。 5.满足设计及相关规范要求 | 11.47 | m2 | 199.44 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 59 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测试 2.满足设计及相关规范要求 | 26 | 链路 | 8.39 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 60 | 光纤测试 | 1.测试类别：光纤测试 2.满足设计及相关规范要求 | 4 | 链路 | 15.90 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 61 | 刚性阻燃管 PC20 | 1.名称：刚性阻燃管 2.材质：详设计 3.规格：PC20 4.配置形式：综合考虑 5.接地要求：详设计 6.钢索材质、规格：详设计 7.包含管道修补、穿墙、板洞口预留、封堵及预埋配管的穿引线等按设计及规范要求所需的工作内容 8.满足设计及施工验收规范要求 9.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 66.85 | m | 7.79 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 62 | 电气配管RC20 | 1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：RC20 4. 配置形式：埋地敷设 5. 其他满足设计及规范要求 | 34 | m | 14.86 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 63 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格：详设计 3.线缆对数：详设计 4.敷设方式：详设计 5.满足设计及施工验收规范要求 6.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 69.25 | m | 5.18 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 64 | 电力电缆 ZR-YJV-3×2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：详设计 3.型号：ZR-YJV 4.规格：3×2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.配线线制：综合 8.满足设计及施工验收规范要求 9.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 69.25 | m | 13.95 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 65 | 铠装六类非屏蔽双绞线 | 1.名称：六类非屏蔽双绞线 2.规格：详设计 3.线缆对数：详设计 4.敷设方式：直埋（电缆上下10mm厚砂垫层，砂层上一层保护砖），穿管综合考虑 5.满足设计及施工验收规范要求 6.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 547.03 | m | 11.50 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 66 | 电力电缆 ZR-YJV22-3×2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：详设计 3.型号：ZR-YJV 4.规格：3×2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：综合考虑 7.配线线制：综合 8.满足设计及施工验收规范要求 9.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 547.03 | m | 15.55 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 67 | 高清网络红外彩色球型机 | 1.名称：高清网络红外彩色球型机 2.类别：采用1/3"高性能CMOS, 图像清晰, 最大分辨率HD 1280×720P；视频压缩H.264；高灵敏度模式：≤0.05Lux/F1.4(彩色), ≤0.005Lux/F1.4(黑白)；支持宽动态功能；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿和低照度(彩色/黑白)，自动/手动转换功能；支持数字降噪；1个10M/100M网络数据接口，1路音频输出接口；20倍光学变焦、16倍电子变焦；水平方向360°连续旋转, 垂直方向-2°～90°, 无监视盲区； 支持128个以上预置位；密封等级：不低于IP65； 工作温度：-30℃～65℃； 相对湿度：≤95％，无冷凝； 工作要求：24小时连续工作。 3.安装方式：详设计 4.满足设计及施工验收规范要求 5.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 2 | 台 | 770.96 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 68 | 室外防爆红外摄像机 | 1.名称：枪式摄像机 2.类别：采用1/3"高性能CMOS, 图像清晰, 最大分辨率HD 1280×720P；20倍光学变焦、12倍电子变焦；视频压缩H.264；高灵敏度模式：≤0.05Lux/F1.4(彩色), ≤0.005Lux/F1.4(黑白)；宽动态范围：120dB；支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿和低照度(彩色/黑白)自动/手动转换功能；支持数字降噪；1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，1路音 频输出接口； 防爆等级不低于ExdII BT4，防护等级不低于IP65；水平方向360°连续旋转, 垂直方向-5°～90°,无监视盲区；支持128个以上预置位；相对湿度：≤95％，无冷凝；工作温度：-30℃～65℃；工作要求：24小时连续工作。 3.安装方式：详设计 4.满足设计及施工验收规范要求 5.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 6 | 台 | 881.46 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 69 | 半球摄像机（室内） | 1.名称：半球摄像机（室内） 2.类别：（720P；DC12V 5W；带音频输入输出接口） 3.安装方式：详设计 4.满足设计及施工验收规范要求 5.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 3 | 台 | 377.11 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 70 | 数字硬盘录像机 | 1.名称：数字硬盘录像机 2.类别：数字硬盘录像机应以计算机技术为核心，具有图像输入、处理、存储、显示、控制和远程传输等功能，并达到工业级应用要求。系统具有如下功能：16路 720P摄像机接入能力；网络支持HD720P接入；压缩技术：H.264；操作系统：嵌入式LINUX；最大硬盘容量：32TB；支持SATA接口：16 个SATA接口；同步回放：16路；网络接口：2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；报警输入：16路；网络管理协议：IPv6、HTTPS、UPnP(即插即用)、SNMP(简单网络管理)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）等；支持控制键盘。 3.安装方式：支架安装 4.满足设计及相关规范要求 | 1 | 台 | 2862.76 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 71 | 视频工作站 | 1.名称：视频工作站 2.类型：1个可读写DVD光驱；四核处理器；主板集成 10M/100M 以太网卡；1GB NECC双通道DDR2 533MHz SDRAM 内存；≥500G SATA硬盘；2M多屏独立显卡（四屏）。 3.监控室内安装 4.满足设计及相关规范要求 | 1 | 台 | 4335.21 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 72 | UPS电源柜 3KVA | 1.名称：UPS电源柜 2.UPS容量为3kVA,后备应急时间不小于120min,电池组、UPS配电箱由厂家成套供应。 3.UPS输入电压单相220V,输入频率50±0.5Hz。 4.蓄电池采用密封免维护铅酸电池,UPS应具有故障报警及保护功能。 5.满足设计及相关规范要求 | 1 | 台 | 3797.36 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 73 | 工业以太网交换机 | 1.名称：工业以太网交换机 2.功能:支持标准的TCP/IP 协议；所选用交换机应满足相关工业认证，例如 cUL 60950 (E168643)、 EN 60950-1/A11、工业控制设备安全认证: cUL 508 (E175531)、uCL1604 Div2 等认证；无风扇散热设计，空气对流，机壳散热，防护等级IP20；采用交流240V供电方式；采用DIN导轨或机架式安装；工作温度：-20℃~+70℃摄氏度，工作相对湿度 5%~95%（无凝露）；支持Fast Connect连接技术；服务功能：支持LEDs诊断，信号触点，支持在线生成日志文件；支持端口镜像，拓扑发现；端口优先级，VLAN (IEEE 802.1Q)，组播功能，广播限制，流量控制符合 IEEE 802.3x，支持SNTP (简单网络时间协议)；工业以太网交换机应具有QoS功能，通过QoS 利用策略可为应用流分配带宽、优先 级及控制网络访问；可靠性：平均无故障时间（MTBF）大于50年。 3.满足设计机相关规范要求 | 1 | 台 | 1466.96 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 74 | 安全防范分系统调试 | 1.名称：安全防范分系统调试 2.类别：监控系统调试 3.满足设计及相关规范要求 | 1 | 系统 | 3769.91 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 75 | 电气配管RC20 | 1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：RC20 4. 配置形式：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 5. 其他满足设计及规范要求 | 169 | m | 14.86 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 76 | PP-R塑料给水管 DN50 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：生活冷给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN50 4. 压力级别：1. 25mpa 5. 连接形式：热熔连接 6. 包括：管道、管件及弯管（含丝接头及钢塑转换管件）、支吊架制作安装及刷漆等、埋墙管道含剔槽补槽等 7. 压力试验及吹、洗等满足设计及规范要求 | 7.96 | m | 52.94 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 77 | PP-R塑料给水管 DN40 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：生活冷给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水管 DN40 4. 压力级别：1. 25mpa 5. 连接形式：热熔连接 6. 包括：管道、管件及弯管（含丝接头及钢塑转换管件）、支吊架制作安装及刷漆等、埋墙管道含剔槽补槽等 7. 压力试验及吹、洗等满足设计及规范要求 | 15.37 | m | 42.01 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 78 | PP-R塑料给水管 DN25 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：生活冷给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水 DN25 4. 压力级别：1. 25mpa 5. 连接形式：热熔连接 6. 包括：管道、管件及弯管（含丝接头及钢塑转换管件）、支吊架制作安装及刷漆等、埋墙管道含剔槽补槽等 7. 压力试验及吹、洗等满足设计及规范要求 | 5.26 | m | 24.42 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 79 | PP-R塑料给水管 DN20 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：生活冷给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水 DN20 4. 压力级别：1. 25mpa 5. 连接形式：热熔连接 6. 包括：管道、管件及弯管（含丝接头及钢塑转换管件）、支吊架制作安装及刷漆等、埋墙管道含剔槽补槽等 7. 压力试验及吹、洗等满足设计及规范要求 | 69.84 | m | 20.65 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 80 | PP-R塑料给水管 DN15 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：生活冷给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水 DN15 4. 压力级别：1. 25mpa 5. 连接形式：热熔连接 6. 包括：管道、管件及弯管（含丝接头及钢塑转换管件）、支吊架制作安装及刷漆等、埋墙管道含剔槽补槽等 7. 压力试验及吹、洗等满足设计及规范要求 | 24.43 | m | 17.21 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 81 | PP-R塑料热水管 DN20 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：生活热给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水 DN20 4. 压力级别：1. 25mpa 5. 连接形式：热熔连接 6. 包括：管道、管件及弯管（含丝接头及钢塑转换管件）、支吊架制作安装及刷漆等、埋墙管道含剔槽补槽等 7. 压力试验及吹、洗等满足设计及规范要求 | 17.8 | m | 24.96 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 82 | PP-R塑料热水管 DN15 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：生活热给水 3. 材质、规格：PP-R塑料给水 DN15 4. 压力级别：1. 25mpa 5. 连接形式：热熔连接 6. 包括：管道、管件及弯管（含丝接头及钢塑转换管件）、支吊架制作安装及刷漆等、埋墙管道含剔槽补槽等 7. 压力试验及吹、洗等满足设计及规范要求 | 6.95 | m | 17.26 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 83 | 穿板套管 DN50 | 1.名称、类型：穿板套管 DN50 2.材质：钢管 3.规格：DN80 4.满足设计及相关规范要求 | 1 | 个 | 35.77 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 84 | 截止阀（全铜）DN40 | 1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜质 3. 规格、压力等级：DN40、1.0mpa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗等满足设计及规范要求 | 2 | 个 | 136.70 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 85 | 截止阀（全铜）DN25 | 1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜质 3. 规格、压力等级：DN25、1.0mpa 4. 连接形式：螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗等满足设计及规范要求 | 1 | 个 | 96.80 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 86 | 淋浴器 | 1.材质：铜镀铬 2.组装形式：三联淋浴器（美标、TOTO、科勒） 3.附件名称：顶喷、水龙头、手持花洒、升降杆等全套 4.其他满足设计及规范要求 | 2 | 套 | 572.43 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 87 | 电热水器 | 1.能源种类：电热水器 2.型号、容积：50L 3.安装方式：挂墙安装 4.其他满足设计及相关规范要求 | 2 | 台 | 1939.94 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 88 | 残疾人坐便器扶手 | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：残疾人坐便器扶手 2.支架、配件品种、规格、品牌：成品 | 2 | 副 | 488.08 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 89 | 304不锈钢镀铬卫生纸盒（带手机搁板） | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：304不锈钢镀铬卫生纸盒（带手机搁板） 2.支架、配件品种、规格、品牌：成品 | 10 | 个 | 90.96 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 90 | 实壁排水管 UPVC50 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：生活污、废水 3. 材质、规格：实壁排水管、UPVC75 4. 连接形式：粘接 5. 包括：管道、管件及弯管， 阻火圈、阻水圈、通气帽、H通管，以及穿楼板打洞补洞（含预留洞）等 6. 通球试验、灌水试验等其它满足设计及施工要求 | 8.05 | m | 21.02 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 91 | 实壁排水管 UPVC75 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：生活污、废水 3. 材质、规格：实壁排水管、UPVC75 4. 连接形式：粘接 5. 包括：管道、管件及弯管， 阻火圈、阻水圈、通气帽、H通管，以及穿楼板打洞补洞（含预留洞）等 6. 通球试验、灌水试验等其它满足设计及施工要求 | 10.49 | m | 39.36 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 92 | 实壁排水管 UPVC110 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：生活污、废水 3. 材质、规格：实壁排水管、UPVC110 4. 连接形式：粘接 5. 包括：管道、管件及弯管， 阻火圈、阻水圈、通气帽、H通管，以及穿楼板打洞补洞（含预留洞）等 6. 通球试验、灌水试验等其它满足设计及施工要求 | 37.14 | m | 55.90 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 93 | 排水管（雨水）UPVC110 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：雨水 3. 材质、规格：实壁排水管、UPVC110 4. 连接形式：粘接 5. 包括：管道、管件及弯管， 阻火圈、阻水圈、通气帽、H通管，以及穿楼板打洞补洞（含预留洞）等 6. 通球试验、灌水试验等其它满足设计及施工要求 | 8.2 | m | 34.80 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 94 | 刚性防水套管 DN100 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：钢管 3.规格： DN100 4.填料材质：祥设计 5.其他满足设计及相关规范要求 | 1 | 个 | 270.37 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 95 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆 2.材质：陶瓷 3.配件;含上下水配件、角阀、连接软管等 4.其它满足设计及施工要求 | 4 | 组 | 1211.99 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 96 | 拖布池 | 1. 名称：拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：成套，含上下水配件 4. 其它满足设计及施工要求 | 1 | 组 | 361.81 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 97 | 坐式大便器 | 1. 名称：坐式大便器（暂定价2500元/个） 2. 材质：陶瓷 3. 配件：角阀、软管等 4. 其它满足设计及施工要求 | 8 | 组 | 2168.67 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 98 | 蹲式大便器 | 1. 名称：蹲式大便器（美标、TOTO、科勒） 2. 材质：陶瓷 3. 组装方式：成套，含水箱、存水弯、三通、弯头、角阀、软管等完成该项目的所有配件及附件 4. 其它满足设计及施工要求 | 2 | 组 | 836.96 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 99 | 淋浴器 | 1.材质、规格：铜镀铬淋浴龙头（三联式） （暂定价2500元/套） 2.配件：顶喷连接管等 3.其它满足设计及施工要求 | 3 | 套 | 2094.15 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 100 | 高压冲水龙头 DN15 | 1. 名称：高压冲水龙头 2. 材质、规格：铜镀铬或304不锈钢 DN15 3. 其它满足设计及施工要求 | 1 | 个 | 155.24 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 101 | 不锈钢地漏 DN50 | 1. 名称：304不锈钢地漏 2. 规格：DN50 3. 其其它满足设计及施工要求 | 6 | 个 | 82.22 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 102 | 地漏 DN75 | 1. 名称：304不锈钢地漏 2. 规格：DN75 3. 其其它满足设计及施工要求 | 6 | 个 | 44.36 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 103 | 灭火器放置箱 2*MF/ABC4 | 1.形式：灭火器放置箱（含2个4KG干粉灭火器） 2.规格、型号：4KG 3.满足设计机相关规范要求 | 6 | 组 | 140.50 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 104 | 灭火器放置箱 2*MT7 | 1.形式：灭火器放置箱（含两个7KG二氧化碳灭火器） 2.规格、型号：7KG 3.满足设计机相关规范要求 | 2 | 组 | 912.74 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 105 | 雨水斗 DN100 | 1. 名称：雨水斗 2. 规格：DN100 3. 其其它满足设计及施工要求 | 1 | 个（组） | 123.81 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 106 | 箱式静音型柴油发电机 | 1.名称：箱式静音型柴油发电机（包含基础、防雷接地安装） 2.型号：72kW,0.4/0.23kV,50Hz，底座带油箱(150L),自启动时间不大于15s 3.满足设计及规范要求 | 1 | 台 | 34852.90 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 107 | 组合式欧式箱变（125kVA） | 1.名称：户外预装式变电站 （包含基础、防雷接地安装） 2.型号：祥设计 3.容量（kVA）：125kVA 4.电压（kV）：详设计 5.组合形式：含进线柜、出线柜、直流屏、电容柜等 6.基础规格、浇筑材质：综合考虑 7.满足设计及施工验收规范要求 8.其他：详招标文件、及招标人其他要求 | 1 | 台 | 26958.00 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 108 | 电力电缆 NH-YJV22-8.7/15kV-3×70 | 1.名称：电力电缆 2.型号：NH-YJV22-0.6/1kV-4×35+1×16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：直埋（电缆上下10mm厚砂垫层，砂层上一层保护砖）、电缆沟、穿管综合考虑 5.其他满足设计及规范要求 | 53.98 | m | 164.08 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 109 | 电力电缆 ZA-YJV22-3×2.5 | 1.名称：电力电缆 2.型号： ZA-YJV-3×2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：直埋（电缆上下10mm厚砂垫层，砂层上一层保护砖）、电缆沟、穿管综合考虑 5.其他满足设计及规范要求 | 361.42 | m | 13.32 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 110 | 电力电缆 NH-YJV-2×2.5 | 1.名称：电力电缆 2.型号：NH-YJV-2×2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：电缆沟、穿管、桥架综合考虑 5.其他满足设计及规范要求 | 49.74 | m | 11.70 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 111 | 电力电缆 ZA-YJV-3×2.5 | 1.名称：电力电缆 2.型号： ZA-YJV-3×2.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：电缆沟、穿管、桥架综合考虑 5.其他满足设计及规范要求 | 223.34 | m | 14.31 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 112 | 电力电缆 ZA-YJV-3×4 | 1.名称：电力电缆 2.型号： ZA-YJV-3×4 3.材质：铜芯 4.敷设方式：电缆沟、穿管、桥架综合考虑 5.其他满足设计及规范要求 | 9.58 | m | 13.61 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 113 | 电力电缆 ZA-YJV-5×6 | 1.名称：电力电缆 2.型号： ZA-YJV-5×6 3.材质：铜芯 4.敷设方式：电缆沟、穿管、桥架综合考虑 5.其他满足设计及规范要求 | 10.62 | m | 28.28 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 114 | 电力电缆 ZA-YJV-5×10 | 1.名称：电力电缆 2.型号： ZA-YJV-5×10 3.材质：铜芯 4.敷设方式：电缆沟、穿管、桥架综合考虑 5.其他满足设计及规范要求 | 16.78 | m | 41.28 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 115 | 电力电缆 ZA-YJV-5×16 | 1.名称：电力电缆 2.型号： ZA-YJV-5×10 3.材质：铜芯 4.敷设方式：电缆沟、穿管、桥架综合考虑 5.其他满足设计及规范要求 | 10.96 | m | 55.57 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 116 | 电力电缆 ZR-KYJV22-0.45/0.75kV-5×1.5 | 1.名称：电力电缆 2.型号：ZR-KYJV22-0.45/0.75kV-5×1.5 3.材质：铜芯 4.敷设方式：直埋（电缆上下10mm厚砂垫层，砂层上一层保护砖）、电缆沟、穿管综合考虑 5.其他满足设计及规范要求 | 54.81 | m | 13.98 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 117 | 电力电缆 NH-YJV22-0.6/1kV-5×4 | 1.名称：电力电缆 2.型号：NH-YJV22-0.6/1kV-4×35+1×16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：直埋（电缆上下10mm厚砂垫层，砂层上一层保护砖）、电缆沟、穿管综合考虑 5.其他满足设计及规范要求 | 48.58 | m | 30.92 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 118 | 电力电缆 NH-YJV22-0.6/1kV-4×35+1×16 | 1.名称：电力电缆 2.型号：NH-YJV22-0.6/1kV-4×35+1×16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：直埋（电缆上下10mm厚砂垫层，砂层上一层保护砖）、电缆沟、穿管综合考虑 5.其他满足设计及规范要求 | 109.61 | m | 147.91 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 119 | 电力电缆 NH-YJV22-0.6/1kV-3×25+2×16 | 1.名称：电力电缆 2.型号：NH-YJV22-0.6/1kV-4×35+1×16 3.材质：铜芯 4.敷设方式：直埋（电缆上下10mm厚砂垫层，砂层上一层保护砖）、电缆沟、穿管综合考虑 5.其他满足设计及规范要求 | 53.98 | m | 104.16 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 120 | 电力电缆头五芯截面 ≤lOmm2 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯、截面≤lOmm2 3.材质、类型：铜芯、户内热缩式 4.其他满足设计及规范要求 | 4 | 个 | 73.25 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 121 | 电力电缆头 五芯截面≤35mm2 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯、截面≤35mm2 3.材质、类型：铜芯、户内热缩式 4.其他满足设计及规范要求 | 8 | 个 | 148.41 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 122 | 电力电缆头 三芯截面≤70m2 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：五芯、截面≤35mm2 3.材质、类型：铜芯、户内热缩式 4.其他满足设计及规范要求 | 2 | 个 | 189.36 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 123 | 过路钢管 SC100 | 1.名称：过路钢管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：直埋 5.满足设计及相关规范要求 | 302.76 | m | 85.96 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 124 | 电气配管RC50 | 1. 名称：电气配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：RC32 4. 配置形式：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 5. 其他满足设计及规范要求 | 10 | m | 39.13 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 125 | 直埋电缆挖填、铺砂、盖保护板（砖） | 1.直埋电缆挖填、铺砂、盖保护板（砖） 2.直埋电缆根数综合考虑 3.工程量为暂估，以实际工程量为准。 | 547.03 | m | 39.89 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 126 | PE100给水管 DN50 | 1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：PE100给水管 DN50 4.连接形式：对接热熔 5.包括：管道、管件（含PE法兰套及钢塑转换管件）等 6.压力试验及吹、洗等满足设计及规范要求 | 34.4 | m | 38.28 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 127 | 水表 DN50 | 1.安装部位（室内外） ：阀门井 2.型号、规格：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.附件配置：闸阀、止回阀、软接、法兰片。 5.其它其它满足设计及相关规范要求 | 1 | 组 | 1917.02 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 128 | 挖土方 | 1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 场内运输：由投标人自行综合考虑 | 15.65 | m3 | 6.59 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 129 | 回填方 | 1.土质要求:根据设计要求验方后填入，并符合相关工程的质量规范要求 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.粒径要求:满足设计及规范要求 4.夯填(碾压):分层夯实.整形碾压 5.场内、外运输:投标人综合考虑，土方运输应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 6.填方来源、运距:借土、买土、场内土方等由投标人综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | 15.65 | m3 | 7.02 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 130 | 推车式灭火器 MFT/ABC35 | 1.形式：MFT/ABC35 2.规格、型号：35KG 3.满足设计机相关规范要求 | 1 | 组 | 1040.71 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 131 | 灭火器箱 2*MF/ABC5 | 1.形式：灭火器放置箱（含2个5kg干粉灭火器） 2.规格、型号：5KG 3.满足设计机相关规范要求 | 2 | 组 | 248.57 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 132 | 灭火器箱 2*MF/ABC8 | 1.形式：灭火器放置箱（含2个8kg干粉灭火器） 2.规格、型号：8KG 3.满足设计机相关规范要求 | 3 | 组 | 361.58 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 133 | 水表井 | 1.井截面、深度：详设计 2. 垫层材料种类、厚度:C10砼100mm（含模板制安） 3.底板厚度:C30砼200mm（含模板制安） 4.井室：M7.5干混砂浆砌MU10标准砖，1:2.5干混砂浆加防水剂抹灰，砼井座井盖 5.其他满足设计及规范要求 | 1 | 座 | 852.73 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 134 | 化粪池 G2-4SQF | 1.材质：混凝土化粪池 2# 2.型号、规格：化粪池 G2-4SQF，有效容积4立方 3.其它满足设计及相关规范要求 4.参国标图集14SS706 | 1 | 座 | 4657.50 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 135 | 砼污水检查井 | 1.名称：污水井，深度按设计 2.垫层：C15商品砼（含模板） 3.基础：C25商品砼S6（含模板） 4.井室：M10干混砂浆砌MU10预制砼块，M20干混砂浆加5%防水剂抹灰 5.Q20重型球磨铸铁井座井盖（含防坠网）、C30商品砼井圈 6.其它满足设计及规范要求 7.参国标图集12S522 | 4 | 座 | 1420.12 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 136 | HDPE双臂波纹管 DN300 | 1.安装部位：室外 2.介质：污水、雨水 3.材质、规格：HDPE双臂波纹管 DN300 4.连接形式：承插胶圈 5.通球试验、灌水试验等 6.其他满足设计及规范要求 | 9.14 | m | 53.83 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 137 | 挖土方 | 1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 场内运输：由投标人自行综合考虑 | 79.83 | m3 | 6.59 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 138 | 余方弃置 | 1. 土壤类别：综合 2. 场内运输：由投标人自行综合考虑 | 24 | m3 | 13.62 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 139 | 回填方 | 1.土质要求:根据设计要求验方后填入，并符合相关工程的质量规范要求 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.粒径要求:满足设计及规范要求 4.夯填(碾压):分层夯实.整形碾压 5.场内、外运输:投标人综合考虑，土方运输应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 6.填方来源、运距:借土、买土、场内土方等由投标人综合考虑，结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价 7.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | 55.83 | m3 | 7.30 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 140 | 潜水泵 50WQ-15-15-1.5 | 1.名称：潜水泵 2.型号、规格：50WQ-15-15-1.5 3.含潜水泵、自带防水电缆及控制电缆等 4.检查、安装、调试、 单机试运转等满足设计及规范要求 | 2 | 台 | 643.07 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 141 | 焊接钢管 DN65 | 1.安装部位：室外 2.介质：废水 3.规格、压力等级：DN65 1.6MPA 4.连接形式：焊接或螺纹 5.压力试验及吹、洗等满足设计及规范要求 6.除锈、防锈漆、调和漆等满足设计及规范要求 | 15.59 | m | 77.38 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 142 | 法兰止回阀 DN50 | 1.类型：法兰止回阀 2.材质：铸铁 3.规格、压力等级：DN50 1.6MPA 4.连接形式：焊接 5.其他满足设计及规范要求 | 2 | 个 | 379.02 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 143 | 法兰挠性接头 DN50 | 1.类型：法兰挠性接头 2.材质：橡胶 3.规格、压力等级：DN50 1.6MPA 4.连接形式：焊接 5.其他满足设计及规范要求 | 2 | 个 | 208.82 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 144 | 法兰闸阀 DN50 | 1.类型：法兰闸阀 2.材质：铸铁 3.规格、压力等级：DN50 1.6MPA 4.连接形式：焊接 5.其他满足设计及规范要求 | 2 | 个 | 604.17 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 145 | 出入口灯箱 | 1.箱体规格：详设计 2.基层材料种类：骨架由钢管焊接（规格及间距按设计） 3.面层材料种类：1mm厚铝板 4.防护材料种类：角钢刷防锈漆二遍、龙骨刷防火 涂料二遍 5.油漆品种、刷漆遍数：具体颜色由业主选定 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | 1.68 | m2 | 1186.60 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 146 | 品牌立柱 | 1.箱体规格：详设计 2.基层材料种类：骨架由钢管焊接（规格及间距按设计） 3.面层材料种类：1mm厚铝板 4.防护材料种类：角钢刷防锈漆二遍、龙骨刷防火 涂料二遍 5.油漆品种、刷漆遍数：具体颜色由业主选定 6.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | 27 | m2 | 1199.15 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
| 不含税总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1）报价不得高于控制价；报价注明税率；

2）主要技术参数应符合报价函。

3) 含税总价报价为包干价,含运输费、上下车费、辅材费、税费（增值税专用发票）及现场安全文明施工等形式工程实体的等一切费用，工程地点：雅安市雨城区。

4）服务期内供货价不得高于投标时最终报价。

5）配送时需按照询价清单上物品的品牌及规格进行配送，若收货时发现与订购商品规格及价格不符，我方有权拒绝收货。

6）包含但不限于以上物资,未包含在报价单中的其他耗材，费用不高于市场价，并由我公司自主决定是否在报价单位购买。

7）报价时需将此《询价函》封面、正文、表格全部打印并按要求密封后交我公司。

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期: