询 价 函

项目名称：雅安市雨城区多营镇对岩村LNG加气站建设项目

雅安市市政建设工程有限公司

2023年3月

询价函

我公司拟对雅安市雨城区多营镇对岩村LNG加气站建设项目门窗材料进行采购询价，现诚邀遵守中国有关法律、法规，且具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加，项目详情如下：

| 项目名称：雅安市雨城区多营镇对岩村LNG加气站建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方单位名称：雅安市市政建设工程有限公司 |  |  |  |
| 甲方联系人 | 彭经理 | 联系方式 | 15528622224 |
| 询价项目范围、及其他描述 | 1：详见报价清单 |  |  |
| 服务时间段（工期） | 以甲方需求时间为准 |  |  |
| 资格条件要求： | 一、资质要求： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉； （3）具备较强供货能力；营业执照具备相应的经营范围。 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次竞争投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； （7）本项目参加招投标活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。 |  |  |
| 报价要求 | 1. 最高限价：272801.47元（不含税价）大写：贰拾柒万贰仟捌佰零壹元肆角柒分 2. 报价要求：报价函发送时间为2023年3月13日至2023年3月16日 ，报价必须按照甲方提供的询价函及其附件要求报价，乙方单位私自变更内容，甲方有权拒绝。 3.报价单组成：（1）竞价函；（2）营业执照盖鲜章；（3）法人授权书；（4）法人身份证复印件盖鲜章；（5）授权委托人身份证复印件盖鲜章；(格式自拟） |  |  |
| 报价函提交时间 | 报价函递交截止时间： 2023 年3月16日10:00时（北京时间）（现场方式提交）。 递交地点：雅安市市政建设工程有限公司四楼工程建设部（四川省雅安市雨城区和兴街1号）。 |  |  |
| 廉洁要求 | 各方应秉承公开、公平、公正的原则参与本次报价，过程如有围标、串标、陪标、行贿等不廉洁行为发生，雅安市市政建设工程有限公司将按照下列规定处理： 1.已签订合同,中标企业不履行合同市政公司有权解除合同，并向雅安市市政建设工程有限公司赔付补偿金（合同金额的2%）；并由违约方按合同相关约定承担违约责任，同时雅安市市政建设工程有限公司可对违规方采取必要措施（包含但不限于暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成雅安市市政建设工程有限公司的一切直接或间接经济损失）。 2.雅安市市政建设工程有限公司有权通过诉讼的方式向报价方主张权利。 3.雅安市市政建设工程有限公司有权将违规方列入黑名单，并有权决定与其不再合作。 |  |  |

## 询价函

## 联系人：                                                                                             联系电话：

|  | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 暂定数量 | 单位 | 不含税控制价价(元) | 不含税单价（元） | 税率（%） | 不含税合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价项目内容及报价清单 | 1 | 成品实木套装门带门套 | 1.门类型:实木门带套，具体要求详设计 2.洞口尺寸:综合 3.高级五金配件、门锁、油漆、门套等综合考虑，达到消防验收标准及环保要求 4.耐火极限：满足设计及施工验收规范 5.其它：应满足业主，设计及现行施工验收规范要求 | 21.63 | m2 | 451.20 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 2 | 铝合金玻璃门 | 1.门类型:铝合金磨砂玻璃门，具体要求详设计 2.洞口尺寸:综合 3.高级五金配件、门锁、油漆等综合考虑，达到消防验收标准及环保要求 4.满足设计及施工验收规范 5.其它：应满足业主，设计及现行施工验收规范要求 | 3.36 | m2 | 332.83 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 3 | 铝合金玻璃推拉门 | 1.门类型:铝合金推拉门，具体要求详设计 2.洞口尺寸:综合 3.高级五金配件、门锁、油漆等综合考虑，达到消防验收标准及环保要求 4.满足设计及施工验收规范 5.其它：应满足业主，设计及现行施工验收规范要求 | 7.56 | m2 | 321.30 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 4 | 钢质甲级防火门 | 1.门类型:甲级防火门，具体要求详设计 2.洞口尺寸:综合 3.高级五金配件、门锁、油漆等综合考虑，达到消防验收标准及环保要求 4.耐火极限：满足设计及施工验收规范 5.其它：应满足业主，设计及现行施工验收规范要求 | 2.31 | m2 | 346.80 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 5 | 钢质乙级防火门 | 1.门类型:乙级防火门，具体要求详设计 2.洞口尺寸:综合 3.高级五金配件、门锁、油漆等综合考虑，达到消防验收标准及环保要求 4.耐火极限：满足设计及施工验收规范 5.其它：应满足业主，设计及现行施工验收规范要求 | 6.93 | m2 | 329.57 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 6 | Low-E+12A+6铝合金推拉窗 | 1.窗类型：多腔隔热铝合金推拉窗 2.窗洞尺寸：综合 3.材料种类：普通铝合金 4.玻璃品种、厚度：Low-E+12A+6透明 5.五金材料：滑轮滑轨、卡锁等计入综合单价内，结算时不单独计算 6.其他:满足设计及施工验收规范 | 37.08 | m2 | 441.36 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 7 | 救援窗 | 1.窗类型：救援窗 2.窗洞尺寸：综合 3.材料种类：普通铝合金 4.玻璃品种、厚度：详设计图纸 5.五金材料：滑轮滑轨、卡锁等计入综合单价内，结算时不单独计算 6.其他:满足设计及施工验收规范 | 12.96 | m2 | 466.70 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 8 | 钢化玻璃落地窗 | 1.窗类型：钢化玻璃落地窗 2.窗洞尺寸：综合 3.材料种类：普通铝合金 4.玻璃品种、厚度：16.76厚钢化玻璃 5.五金材料：滑轮滑轨、卡锁等计入综合单价内，结算时不单独计算 6.其他:满足设计及施工验收规范 | 102.66 | m2 | 421.38 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 9 | 铝合金方板600*600 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 :10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 2.龙骨材料种类、规格、中距 :与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.基层材料种类、规格 :现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200 4.面层材料品种、规格：铝合金方板600*600与专用配套龙骨固定 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | 66.14 | m2 | 106.94 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 10 | 铝合金方板300*300 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 :10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 2.龙骨材料种类、规格、中距 :与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.基层材料种类、规格 :现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200 4.面层材料品种、规格：铝合金方板300*300与专用配套龙骨固定 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | 43.99 | m2 | 85.19 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 11 | 外墙铝塑板装饰 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：主框架凹铝型材，具体详见图集 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色：：外墙铝塑板装饰(含造型) 3.具体做法详见图集西南18J516-78 4.其他：按设计与施工验收规范执行 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | 581.28 | m2 | 296.54 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 12 | 楼梯栏杆 H=1000 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：详图纸 2.栏杆材料种类、规格、品牌：详图纸 3.具体做法详国标15J403-1-B16-A6 4.其他：按设计与施工验收规范执行 | 9.95 | m | 230.20 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 13 | 平台栏杆 H=1100 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：详图纸 2.栏杆材料种类、规格、品牌：详图纸 3.具体做法详参15J403-D13-PA1 4.其他：按设计与施工验收规范执行 | 16 | m | 209.18 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 14 | 无障碍坡道扶手 H=900 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：详图纸 2.栏杆材料种类、规格、品牌：详图纸 3.具体做法详参12J926-H2-2 4.其他：按设计与施工验收规范执行 | 9.2 | m | 207.18 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
| 不含税总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1）报价不得高于控制价；报价注明税率；

2）主要技术参数应符合报价函。

3) 含税总价报价为包干价,含运输费、上下车费、辅材费、税费（增值税专用发票）及现场安全文明施工等形式工程实体的等一切费用，工程地点：雅安市雨城区。

4）服务期内供货价不得高于投标时最终报价。

5）配送时需按照询价清单上物品的品牌及规格进行配送，若收货时发现与订购商品规格及价格不符，我方有权拒绝收货。

6）包含但不限于以上物资,未包含在报价单中的其他耗材，费用不高于市场价，并由我公司自主决定是否在报价单位购买。

7）报价时需将此《询价函》封面、正文、表格全部打印并按要求密封后交我公司。

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期: