## Sheet1
汉源县乡镇幼儿园建设项目一期--富林镇第三幼儿园建设项目电气材料报价表
序号 | 货物名称 | 主要技术指标（参数） | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 税率 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 备 注
1 | 高压进线柜 | 1.名称：高压进线柜 AHz1 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜体尺寸：宽*深*高=800*1500*2200mm 4.安装方式：落地式 5.柜内电气元件要求：详设计图纸 | bar: 单位 to 数量
2 | 高压计量柜 | 1.名称：高压计量柜 AHz2 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜体尺寸：宽*深*高=800*1500*2200mm 4.安装方式：落地式 5.柜内电气元件要求：详设计图纸 | bar: 单位 to 数量
3 | 高压PT及避雷器柜 | 1.名称：高压计量柜 AHz3 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜体尺寸：宽*深*高=800*1500*2200mm 4.安装方式：落地式 5.柜内电气元件要求：详设计图纸 | bar: 单位 to 数量
4 | 高压出线柜 AHz4 | 1.名称：高压出线柜 AHz4 2.型号、规格：KYN28A-12 3.柜体尺寸：宽*深*高=800*1500*2200mm 4.安装方式：落地式 5.柜内电气元件要求：详设计图纸 | bar: 单位 to 数量
5 | 发电机 | 1.名称：自启动柴油发电机组 1G 2.型号：128KW(常载)/140KW(备载) 3.安装方式：落地安装 4.成套配置：含自启动柴油发电机组、发电机自带控制箱柜设备、网络控制器、电控箱、蓄电池、配套启动柜及机组启动柜至母排软连接,油机启动柜自带出线保护开关，带减震系统 、油箱油泵、空气滤清器、机房烟尘处理器、尾气净化系统、散热器、排烟管、消声器、吸音墙体及吊顶等 5.报价要求：包含发电机、发动机、进口数码电脑自启动控制系统、出线开关、基础、型钢、预埋件、接地,油箱及柴油、输油管道、蓄电池箱、运输吊装定位费、安装调试及油耗材料费、排烟除尘费用、发电机房环保降噪费、备件工具费等发电机组正常使用的所有附件及随机技术资料。 | bar: 单位 to 数量
6 | 低压开关柜 | 1.名称：低压开关柜 1AN1~1AN8、1ACC1-1ACC3 2.规格：800*800*2200 3.型号:详见系统图且符合设计、规范要求 4.基础形式、材质、规格 :槽钢 5.柜内电气元件要求：详设计图纸 | 单位: 台; 数量: 11
7 | 走道照明配电箱 | 1.名称：走道照明配电箱ALg Pn(kW)=10 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | bar: 单位 to 数量
8 | 照明配电总箱 | 1.名称：照明配电总箱ALZ Pn(kW)=200 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | bar: 单位 to 数量
9 | 1F照明配电箱 | 1.名称：1F照明配电箱1AL1 Pn(kW)=60 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | bar: 单位 to 数量
10 | 2/3F照明配电箱 | 1.名称：2/3F照明配电箱2/3AL1 Pn(kW)=70 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | 单位: 台; 数量: 2
11 | 应急照明电源箱 | 1.名称：应急照明电源箱ALE Pn(kW)=4 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | bar: 单位 to 数量
12 | 配电箱 | 1.名称：EPS1.2 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | 单位: 台; 数量: 2
13 | 消防控制室电源配电箱 | 1.名称：消防控制室电源配电箱ATxks Pn(kW)=20 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | bar: 单位 to 数量
14 | 电梯配电箱 | 1.名称：电梯配电箱APdt Pn(kW)=14 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | bar: 单位 to 数量
15 | 消防稳压泵配电箱 | 1.名称：消防稳压泵配电箱ACwyb Pn(kW)=1.1 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | bar: 单位 to 数量
16 | 风机控制箱 | 1.名称：风机控制箱 ACfj-0.25 Pn(kW)=0.25 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | 单位: 台; 数量: 2
17 | 配电房用电总箱 | 1.名称：配电房用电总箱APZpdf Pn(kW)=20 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | bar: 单位 to 数量
18 | 高低压配电房配电箱 | 1.名称：高低压配电房配电箱APpdf1/2 Pn(kW)=10 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | 单位: 台; 数量: 2
19 | 潜水泵控制箱 | 1.名称：潜水泵控制箱 JSKa Pe=1.1kW 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | 单位: 台; 数量: 2
20 | 潜水泵控制箱 | 1.名称：潜水泵控制箱 JSK2 Pe=6kW 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | bar: 单位 to 数量
21 | 潜水泵控制箱 | 1.名称：潜水泵控制箱 JSK2a Pe=4.4kW 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | bar: 单位 to 数量
22 | 消防泵房控制柜 | 1.名称：消防泵房控制柜 ACpl Pn(kW)=30 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 4.安装方式：落地安装 H=0.4m | bar: 单位 to 数量
23 | 消防泵房控制柜 | 1.名称：消防泵房控制柜 ATxfb Pn(kW)=55 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | bar: 单位 to 数量
24 | 消防泵房控制柜 | 1.名称：消防泵房控制柜 ACpl Pn(kW)=30 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | bar: 单位 to 数量
25 | 消防泵房控制柜 | 1.名称：消防泵房控制柜 ACxhs Pn(kW)=18.5 2.型号：详设计 3.规格：具体详见配电箱系统图 | bar: 单位 to 数量
26 | 干式变压器 | 1.名称：干式变压器 SCB11-315 2.型号：详设计 3.容量（kVA）：315kVA 4.电压（kV）：10KV/0.4KV 5.干燥要求：按设计 | bar: 单位 to 数量
27 | 不锈钢外壳 | 1.满足设计和使用要求 | bar: 单位 to 数量
28 | 壁挂式直流电源 | 1.满足设计和使用要求 2.型号：详设计 | bar: 单位 to 数量
29 | 集中电源主机 | 1.满足设计和使用要求 2.型号：详设计 | bar: 单位 to 数量
30 | 降噪排烟系统 | 1.满足设计和使用要求 2.型号：详设计 | bar: 单位 to 数量
31 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZN-YJY-3*10mm2 | 单位: m; 数量: 15
32 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZN-YJY-3*25+1*16mm2 | 单位: m; 数量: 10
33 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZN-YJY-3*25mm2 | 单位: m; 数量: 10
34 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZN-YJY-4*10mm | 单位: m; 数量: 11
35 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*4mm2 | 单位: m; 数量: 60
36 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 | 单位: m; 数量: 11
37 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25mm2 | 单位: m; 数量: 50
38 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 | 单位: m; 数量: 45
39 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*95+1*50mm2 | 单位: m; 数量: 15
40 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm2 | 单位: m; 数量: 55
41 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZ-YJY-5*4mm2 | 单位: m; 数量: 30
42 | 电力电缆 | 矿物绝缘电缆 YTTW-3*50+2*25mm2 | 单位: m; 数量: 85
43 | 电力电缆 | 矿物绝缘电缆 YTTW-5*10mm2 | 单位: m; 数量: 70
44 | 电力电缆 | 矿物绝缘电缆 YTTW-5*4mm2 | 单位: m; 数量: 75
45 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95mm2 | 单位: m; 数量: 35
46 | 电力电缆 | 电力电缆 WDZ-YJY-8.7/15KV-3*70 | 单位: m; 数量: 8
47 | 电力电缆 | 矿物绝缘电缆 YTTW-4*150+1*70mm2 | 单位: m; 数量: 15
48 | 绝缘导线 | WDZ-BYJ-4 | 单位: m; 数量: 400
49 | 控制电缆 | ZN-KVV-3*1.5 | 单位: m; 数量: 250
50 | 控制电缆 | ZN-KVV-4*1.5 | 单位: m; 数量: 90
51 | 电气配线 | WDZN-BYJ-4mm2 | 单位: m; 数量: 70
52 | 电气配线 | ZN-BV-1.5mm2 | 单位: m; 数量: 1400
53 | 电气配线 | ZN-BV-2.5 | 单位: m; 数量: 30
54 | 电气配线 | ZN-RVS-2*1.5mm2 | 单位: m; 数量: 700
55 | 电气配线 | ZN-RVS-2*2.5mm2 | 单位: m; 数量: 90
56 | 电气配线 | ZN-RVSP-2*1.5mm2 | 单位: m; 数量: 16
57 | 电气配线 | ZN-RVSP-2*1mm2 | 单位: m; 数量: 45
58 | 电气配线 | ZN-RVVP-2*1.5mm2 | 单位: m; 数量: 300
59 | 电气配线 | NH-BV-1.5 | 单位: m; 数量: 35
60 | 电气配线 | RVV-3x2.5mm2 | 单位: m; 数量: 200
61 | 电气配线 | RVV-4x0.75mm2 | 单位: m; 数量: 50
62 | 电气配线 | RVVP-2*1mm2 | 单位: m; 数量: 200
63 | 电气配线 | WDZ-BYJ-1.5mm2 | 单位: m; 数量: 7000
64 | 电气配线 | WDZ-BYJ-10mm2 | 单位: m; 数量: 100
65 | 电气配线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | 单位: m; 数量: 7000
66 | 电气配线 | WDZ-BYJ-4 | 单位: m; 数量: 10300
67 | 电气配线 | WDZ-BYJ-6mm2 | 单位: m; 数量: 300
68 | 电气配线 | WDZN-BYJ-2.5mm2 | 单位: m; 数量: 2700; 备 注: 、
69 | 不含税合计
70 | 含税合计 |  | 含税合价: 0
所有配电设备均按照需方提供的系统图报价，高压柜开关为真空开关带手车带微机保护，低压配电箱配电柜主要元器件建议采用上海人民，变压器为国标铜芯含温控含风机，所有设备由施工方安装完成后我公司负责高低压柜的拼排调试，变压器的调试，发电机降噪排烟施工以及材料均由我方完成。所有设备提供技术指导。
报价说明：1 此报价含税，含运费。2.税率为 %。
报价人（盖章）
法定代表或委托代理人（签字）
[7 empty] | 日期： | 年 月 日