大兴公租房小区电梯维保

服务竞价函（第二次）

项目名称：城投·大兴公租房小区电梯维保服务项目

雅安城投物业服务有限公司

2023年4月

竞价函

我公司拟对“大兴公租房小区电梯维保服务”项目进行竞价，现诚邀遵守国家、地方有关法律、法规，具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加。

| 项目名称：大兴公租房小区电梯维保服务项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方单位名称：雅安城投物业服务有限公司 |  |  |  |
| 甲方联系人 | 魏女士 | 联系方式 | 0835-2621753 |
| 最高限价 | 高层电梯3600元/台/年（含税价），其中最低层为19层，最高层为25层，电梯共16台。 |  |  |
| 竞价方式 | - 投标报价采用固定单价报价，投标报价包含电梯维保人工、物料、保险、利润、税金等项目所需的全部费用。不包含因不可抗力因素造成设备损坏或需更换零配件的所需费用。 - 投标人根据项目内容所示范围及报价方式综合考虑进行报价。实行单体包干，参与方实施人进行自主报价（自主报价不得高于最高限价）。 |  |  |
| 竞价项目范围、要求描述 | - 保证电梯安全运行。 - 在保证电梯安全运行的前提下满足正常生产的需要。 - 在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本 - 日常维护保养应遵守的标准：电梯维修保养规则TSG T5002-2017、特种设备使用管理规则TSG 08-2017、《四川省地方标准-电梯维护保养规范》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《四川省电梯安全监督管理办法》、《成都市电梯安全监督管理办法》、《特种设备安全监察条例》及国家、地方其他法律、法规、文件的要求及电梯安装使用维护说明书电梯安装使用维护说明书。 - 至少配置2名持有效证件且从事维修保养，其中工作年限5年以上的维保人员不得少于1人（指定1名项目负责人），项目负责人具有相关专业工程师、特种设备作业人员证（T1及T2）并提供投标单位的任命书原件。 - 提供项目负责人的姓名、电话并提供与之对应的特种设备作业人员资格证书复印件，用工合同复印件、交纳社会保险证明文件，从业时间证明文件（须加盖单位印章）。 |  |  |
| 服务期 | 自合同签订之后1年，经甲方考核满意后可续签合同。 |  |  |
| 资格条件 要求 | - 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术服务；有依法纳税和社会保障资金的良好记录；参加本次活动前三年，在经营活动中没有重大违法行为；法律、行政法规规定的其他条件。 - 参与的单位须具有独立法人资格，报价内容在其营业执照的经营范围内，具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》、《特种设备安装改造维修许可证》C级或以上资质，且在市级（或以上）质量技术监督局备案。 - 电梯维保方案及售后承诺。 - 4.发生的金额均需开具足额发票（中标者需开具增值税专用发票）。 |  |  |
| 发送竟价函时间 | 时间：2023年4月11日 —2023年4月13日上午8:30-12：00；下午2;30-18：00（北京时间）。 周六、周日联系电话：18224180506 竞价函获取方式：雅安城投物业服务有限公司一楼物业办公室（现场获取，自带U盘）。 |  |  |
| 报名要求 | 报名时请携带：持竞价函；②单位介绍信原件、购买人有效身份证（复印件盖鲜章）；③营业执照副本复印件（复印件请加盖单位公章）。 |  |  |
| 报价要求 | - 报价要求：最高限价3600元/台/年（含税价），报价人自主报价。报价必须按照甲方提供的竟价函及其附件要求报价，乙方单位私自变更内容，甲方有权拒绝；乙方单位需承诺该报价三年内有效且不变。 报价组成：（1）报价；（2）营业执照盖鲜章；（3）法人授权委托书盖鲜章；（4）法人身份证复印件盖鲜章；（5）授权人身份证复印件盖鲜章；（6）资格条件证明资料（盖鲜章）；（7）人员配备；（8）承诺书；（9）电梯维保方案及售后承诺 |  |  |
| 报价函提交时间 | 报价函递交截止时间：2023年4月 14日10时 00分（北京时间）（现场提交）。 地点：雅安城投物业服务有限公司一楼物业办公室。 地址：雅安市雨城区姚桥新区和兴街1号。 |  |  |
| 评审办法 | 评审办法按经评审合理低价原则，以不含税总价进行评审。 |  |  |
| 付款条件 | 签订合同时约定 |  |  |
| 廉洁要求 | 我司要求投标人公开、公平、公正参与本次招标（报价、采购），过程如有围标、串标、陪标、行贿、等行为发生，本公司有权按照下列规定处理投标方： - 中标的，中标无效，并以2000元作为补偿金。已签订合同的，我司有权解除合同，并按合同约定承担导致合同终止的违约责任，同时本单位可对违规方单位采取必要措施（包括暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成本单位的一切经济及商业损失） - 城投公司有权通过诉讼或仲裁方式向违规供方主张权利。 - 3.城投公司有权将违规供应商列入城投公司的黑名单，永不合作。 |  |  |

## 附件1：竞价文件封面格式

竞价文件

项目名称：                           。

报价人（加盖公章）：                 。

法定代表人或其委托代理人签字：                     。

日期：    年     月    日

## 附件2：报价表

报价表

| 项目名称 | 大兴公租房小区电梯维保服务项目 |
| --- | --- |
| 不含税总价 | 人民币： 元/年，（大写： ） |
| 税率 | % |
| 含税总价 | 人民币： 万元/年（大写： ） |

注：投标报价采用固定单价报价，投标报价包含人工、物料、保险、利润、税金等项目所需的全部费用。不包含因不可抗力因素造成管道损坏或需更换材料的所需费用。

供应商名称（盖单位公章）：                        。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：              。

日      期：         年       月        日。

## 附件3：

授权委托书

本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            竞价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

（注意：适用于委托人投标，应装订入竞价中用于审查）

附件4：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                 系                  （投标人名称）的法定代表人（职务：        电话：            ）。

特此证明，

附：法定代表人身份证复印件

公司名称（盖章）：

日    期：

（注意：适用于法人投标，应装订入竞价中用于审查）

附件5：

资格证明文件

雅安城投物业服务有限公司：

贵公司组织的                   （项目名称）竞价，我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 1、具有独立承担民事责任的能力{提供营业执照副本复印件，盖单位章（①发证机关有年检要求的，应按规定通过年检；②在有效期内；③具有独立法人资格）}；税务登记证（国、地税，未按规定年检的无效），提供复印件，盖单位章；组织机构代码证（未按规定年检的无效），提供复印件，盖单位章。

- 2、参与的单位须具有独立法人资格，报价内容在其营业执照的经营范围内，具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》、《特种设备安装改造维修许可证》C级或以上资质，且在市级（或以上）质量技术监督局备案。

- 3、至少配置2名持有效证件且从事维修保养，其中工作年限5年以上的维保人员不得少于1人（指定1名项目负责人），项目负责人具有相关专业工程师、特种设备作业人员证（T1及T2）并提供投标单位的任命书原件。

- 4、提供项目负责人的姓名、电话并提供与之对应的特种设备作业人员资格证书复印件，用工合同复印件、交纳社会保险证明文件，从业时间证明文件（须加盖单位印章）。

5、具备良好商业信誉的证明材料。（可提供承诺函）

6、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）

7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）；

8、参加本次竞价前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（可提供承诺函）。

竞价单位（盖鲜章）：________________________。

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）。

日    期：               。

（注意：资格证明文件应装订入竞价文件中用于小组资格审查）

附件6：

基本介绍表

| 单位名称 |  |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营地址 |  |  |  | 单位性质 |  |
| 注册资金 |  | 业务电话 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 电话 |  |
| 总经理 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司介绍 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

竞价单位（盖鲜章）：________________________。

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）。

日    期：                。

注意：竞价单位基本情况介绍（后附营业执照复印件，盖投标人章、资质证书复印件，盖投标人章、安全许可证复印件，盖投标人章）

附件7：

承诺函

致（单位名称）：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的竞价，现承诺：

我公司满足关于一下的资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次竞价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本竞价项目前期咨询论证，不属于禁止参加竞价的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

竞价单位（盖鲜章）：                     。

法定代表人或其委托代理人：                （签字）。

日    期：                。

注意：本承诺函可自行提供具有有效签字或盖章的格式。

附件8：

（一）人员管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：(1)“主要人员简历表”中的项目负责人应附工程师证、身份证、职称证、养老保险复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险原件扫描件。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。（如有）

- 主要人员的养老保险是指，主要人员在该投标人单位的养老保险缴纳凭证或由社保部门出具的主要人员在该投标人单位参保的证明。

附件9：

电梯维保方案及售后承诺

（格式自拟）