## Sheet1
四川省区域应急救援雅安基地项目配电箱材料-竞价表
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 （暂定） | 税率 | 含税到场单价（元） | 含税到场 合计（元） | 使用位置 | 备注
1 | 普通照明电缆进线总箱1 | 1AL/3/z1(330KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 3#常驻执勤中心电气施工图_t8
2 | 普通照明配电系统图 | 2AL/3、3AL/3、4AL/3(110KW) | 台 | 3 | 13% |  |  | 3#常驻执勤中心电气施工图_t8
3 | 体育馆、办公配电总箱系统图 | 1AL/3/z2(80KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 3#常驻执勤中心电气施工图_t8
4 | 体能训练馆照明配电箱 配电系统图 | 1AL/3/xlg(40KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 3#常驻执勤中心电气施工图_t8
5 | 走道照明箱配电系统图 | 2AL/3/zd(10KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 3#常驻执勤中心电气施工图_t8
6 | 普通电梯配电系统图 | 4AP/3/dt(40KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 3#常驻执勤中心电气施工图_t8
7 | 消防配电箱配电系统 | 1APE/4(15KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 3#常驻执勤中心电气施工图_t8
8 | 排烟风机控制箱 | wdAC/pf(0.3KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 3#常驻执勤中心电气施工图_t8
9 | 水泵配电箱（防水型） | wdAP/4/sb(86.2KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 3#常驻执勤中心电气施工图_t8
10 | 水泵控制总箱 配电箱系统图 | 1AP/3/sbz(88.2KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 3#常驻执勤中心电气施工图_t8
11 | 排水泵代号 ，单泵 | AP/psb1（2kW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 3#常驻执勤中心电气施工图_t8
12 | 空调动力配电箱系统图 | wdAP/3/kt(125.7KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 3#常驻执勤中心电气施工图_t8
13 | 门卫房配电箱 系统图 | (20KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 8#门卫房电气施工_t8_t8_t8
14 | 普通照明电缆进线总箱1 | 1AL2/2/z1(160KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
15 | 普通照明配电系统图 | 2AL/2、3AL/2(80KW) | 台 | 2 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
16 | 医务室配电箱 配电系统图 | AL/yws(5KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
17 | 一层用电 配电总箱系统图 | 1AL2/2/z2(100KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
18 | 走道照明箱配电系统图 | 1AL/2(10KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
19 | 厨房餐厅照明配电总箱 配电系统图 | 1AL1/2/z(20KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
20 | 餐厅、厨房公共照明 配电系统图 | 1AL/2/cf(5KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
21 | 厨房动力配电总箱 | 1AP/2/cf(80KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
22 | 事故风机控制箱 | 1AP/2/sgpf | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
23 | 会议室配电箱系统图 | AL/hys1(10KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
24 | 大会议室配电箱系统图 | AL/hys2(30KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
25 | 普通电梯配电系统图 | 3AP/2/dt(40KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
26 | 屋顶空调配电箱系统图 | 1AP/2/ktZ(203KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
27 | 屋顶空调动力 配电箱系统图 | wdAP/2/kt(170.6KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
28 | 水泵配电箱（防水型） | wdAP/2/sb(48.5KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
29 | 消防配电箱配电系统 | 1APE2/2(2KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
30 | 一层新风机房配电箱 | 1AP/2/kt(21KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
31 | 排水泵代号，单泵 | AP/psb1（2kW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 2#培训中心电气施工图_t8
32 | 犬舍配电箱系统图 | 1AL/7(15KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 7#犬舍电气施工图_t8
33 | 照明总箱配电系统图 | 1AL/4/z(140KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 4#特勤站电气施工图_t8
34 | 洗衣房用电 | RFAP/4(10KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 4#特勤站电气施工图_t8
35 | 普通照明配电箱 配电系统图 | 2AL/4、3AL/4(40KW) | 台 | 2 | 13% |  |  | 4#特勤站电气施工图_t8
36 | 走道照明箱配电系统图 | 1AL/4(10KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 4#特勤站电气施工图_t8
37 | 屋顶泛光照明 配电箱系统图 | RFALfg/4、2ALfg/4(5KW) | 台 | 2 | 13% |  |  | 4#特勤站电气施工图_t8
38 | 空调总箱配电系统图 | 1AP/4/ktz(90KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 4#特勤站电气施工图_t8
39 | 事故风机控制箱 | 1AP/4/sgpf | 台 | 1 | 13% |  |  | 4#特勤站电气施工图_t8
40 | 厨房动力配电总箱 | 1AP2/4/cf(56KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 4#特勤站电气施工图_t8
41 | 空调配电箱配电系统图 | 1APkt/4、2APkt/4、3APkt/4(30KW) | 台 | 3 | 13% |  |  | 4#特勤站电气施工图_t8
42 | 普通电梯配电系统图 | 3AP/4/dt(15KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 4#特勤站电气施工图_t8
43 | 动力总箱配电系统图 | 1AP/4/z(49KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 4#特勤站电气施工图_t8
44 | 水泵配电箱 IP55 | wdAP/4/sb(43KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 4#特勤站电气施工图_t8
45 | 油烟机配电箱 IP55 | wdAP/4/yy(6KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 4#特勤站电气施工图_t8
46 | 消防配电箱配电系统 | 1APE/4(2KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 4#特勤站电气施工图_t8
47 | 泛光照明配电系统图 | 3ALfg/4(5KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 4#特勤站电气施工图_t8
48 | 训练塔配电箱 系统图 | 1AL/10(10KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 10#楼、11#楼电气施工图_t8
49 | 训练场配电箱 系统图 | 1AL/11(10KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 10#楼、11#楼电气施工图_t8
50 | 照明总箱配电系统图 | 1AL/5/z(40KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 5#应急物资储备库电气施工图_t8
51 | 气瓶充气站配电系统图 | 1AP1/5/qp(30KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 5#应急物资储备库电气施工图_t8
52 | 排水泵代号，单泵 | AP/psb1（2kW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 5#应急物资储备库电气施工图_t8
53 | 装备维保中心 配电系统图 | 1AP2/5/wb(30KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 5#应急物资储备库电气施工图_t8
54 | 货梯配电系统图 | 3AP/5/ht(40KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 5#应急物资储备库电气施工图_t8
55 | 消防配电箱配电系统 | 1APE/3(1KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 5#应急物资储备库电气施工图_t8
56 | 应急照明集中电源 | 2ALE/3 Pn=1kW PD-1kVA | 台 | 1 | 13% |  |  | 5#应急物资储备库电气施工图_t8
57 | 直升机停机库配电箱 系统图 | 1AL/9(20KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 9#直升机停机库电气施工图_t8
58 | 消防配电总箱 共1个 | B1-1/APE1/z(15KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 1 综合大楼地下室配电箱系统图
59 | 消防配电总箱 共1个 | B1-2/APE1/z(32KW) | 台 | 1 | 13% |  |  | 1 综合大楼地下室配电箱系统图
60 | 消防水泵房排水泵，双泵 | ACE/xfpsb1（2x7.5kW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1 综合大楼地下室配电箱系统图
61 | 地下室普通动力总箱1 工作配电系统图 | B1-2/AP/z1（104KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1 综合大楼地下室配电箱系统图
62 | 普通动力配电箱 配电系统图 | B1-1/AP（52KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1 综合大楼地下室配电箱系统图
63 | 普通动力配电箱 配电系统图 | B1-2/AP（52KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1 综合大楼地下室配电箱系统图
64 | 生活水泵配电系统图 | B1-1/AP/shb（25KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1 综合大楼地下室配电箱系统图
65 | 生活水泵房平时排风机 控制箱 | B1-1/AC/shb/pf（0.25KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1 综合大楼地下室配电箱系统图
66 | 普通排水泵，双泵 | AC/psb1、AC/psb7（2x2.0kW） | 台 | 2 | 13% |  |  | 1 综合大楼地下室配电箱系统图
67 | 普通排水泵 ，双泵 | AC/psb3、AC/psb4（2x7.5kW） | 台 | 2 | 13% |  |  | 1 综合大楼地下室配电箱系统图
68 | 普通排水泵，三泵 水泵控制箱 | 3x7.5kW | 台 | 1 | 13% |  |  | 1 综合大楼地下室配电箱系统图
69 | 地下车库照明总箱1 工作配电系统图 | B1-1/AL/z1（20KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1 综合大楼地下室配电箱系统图
70 | 普通照明配电箱 配电系统图 | B1-1/AL1（10KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1 综合大楼地下室配电箱系统图
71 | 普通照明配电箱 配电系统图 | B1-2/AL1（113.3KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1 综合大楼地下室配电箱系统图
72 | 普通照明配电箱 配电系统图 | B1-2/AL2（113.3KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1 综合大楼地下室配电箱系统图
73 | 消防配电箱 | 1APE/1/xf（20KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
74 | 消防配电箱 | 2APE/1/xf（43KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
75 | 消防控制室配电系统图 | 1ALE/1/xks（15KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
76 | 普通动力配电箱 | 1AP/1（16.5KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
77 | 普通动力配电箱 | 2AP/1（25KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
78 | 普通动力配电箱 | 3AP/1（10KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
79 | 普通排风机控制箱 （事故后排风） | 1AC/pf4（4.5KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
80 | 普通排风机控制箱 （事故后排风） | 2AC/pf2（1KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
81 | 普通电梯配电系统图 | 3AP1/1/kydt（60KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
82 | 普通电梯配电系统图 | 3AP2/1/kydt（20KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
83 | 屋顶空调配电箱系统图 | wdAP1/1/kt（155KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
84 | 屋顶空调配电箱系统图 | wdAP2/1/kt（140KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
85 | 指挥大厅配电系统图 | 1AL/1/zhzx（80KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
86 | 监控室配电系统图 | 1AL/1/jks（20KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
87 | 配电系统图共2台 | 1AL/1/sjzx、1AL/1/znhjf（20KW） | 台 | 2 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
88 | 卫星机房配电系统图 | 3AL/1/wxjf（20KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
89 | 配电系统图 | 2AL-3、2AL-7（6KW） | 台 | 2 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
90 | 公共照明配电系统图 | 1AL/1/zd（30KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
91 | 公共照明配电系统图 | 2AL/1/zd（20KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
92 | 公共照明配电系统图 | 3AL/1/zd（20KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
93 | UPS机房空调配电箱 | 1AP/1/upskt（100KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 1#综合大楼电气施工图_t8_t8
94 | 普通动力配电箱 | AP/zp/cdz（42KW） | 台 | 1 | 13% |  |  | 强电总图_t8
含税总价： 元
注：1、报价包含物资、运输、上车、利润、风险及管理所有费用，以上数量为暂估量，以实际供货为准。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，3、采取一次性不可更改的报价方式报价.4、报价应加盖公司公章，提供公司营业执照、法人身份证盖章，如是授权委托人提交报价表，需要提供授权委托书及授权委托人身份证复印件、法人身份证复印件盖章。扫描电子版发送至yactgyl@126.com。 5、报价表需密封。6、付款方式：月付银行转账，月付80%，5%质保金，质保期2年。 7、配电箱的电气配件品牌采用德力西，正泰，良信等同类别的合格产品。电气配件须为正品合格产品。若发现贴牌等假冒伪劣产品，假一罚三。并赔偿所有损失费用（包含但不限于直接损失、工期损失、人工损失、材料损失等）。