## Sheet1
雅安市西康记忆生态文旅街区项目一号地块柴油发电机组报价单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 暂估数量 | 不含税单价（元） | 不含税总价（元） | 备注（品牌）
1 | 柴油发电机组 500KW （备550KW） 品牌：上柴、潍柴、玉柴等（或等同于以上品牌） | 1.配置按设计要求;2.接线端子材质、规格:详见设计要求;3.干燥要求: 满足设计及规范要求;4.含降噪音系统、油管、油罐及排烟、除尘等成套配置，含减振装置;5.满足环保部门规范要求;6.箱体接地，盘柜防火封堵，基础槽钢制作、安装、除锈、刷油，焊、压接线端子;7.发电机房在机组安装时应做柴油发电机房的进出风道。其排烟管应高出屋面并符合当地环保部门的要求。排烟系统应加设防尘，消烟装置。厂商配套提供的储油箱应密闭，且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施:8.尾气经烟管经保温处理后排放到屋顶，需设置竖井内烟道，烟道材质、规格型号，烟道保温等详设计;9.其它:满足施工图设计要求及施工验收规范要求。 | 套 | 1
税金（税率 %）
含税合计金额
注：1、报价为综合包干单价，包含含发电机、发动机、发电机随机带的电控柜、自启动控制系统、储油箱(满箱油)、消声器、烟尘处理、油烟净化器、出线开关、设备的生产出厂费、包装费、运输及吊装定位费、安装调试、技术服务费、维修保养费及油耗材料费、排烟除尘费 2、报价注明品牌、烟道配套长度，以及超过配套长度后不含税单价
报价单位： |  |  |  | 报价人： |  | 联系电话：