## Sheet1
四川省区域应急救援雅安基地下项目分体式空调采购安装工程清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 不含税控制单价（元） | 不含税 单价（元） | 不含税金额（元） | 备注
2#楼培训中心
1 | 2P分体空调 | 1.名称：2P分体空调 2.型号：满足使用需求 3.参数功率： 制冷量:6.3kw,制热量:5kw 4.各类运输及吊装 5.安装方式：综合考虑 6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求 7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装 8.其他：满足设计及规范需求 |  | 台 | 45 | 3549.12
2 | 3P分体空调(挂机） | 1.名称：3P分体空调 2.型号：满足使用需求 3.参数功率： 制冷量:8.3kw,制热量:7.3kw 4.各类运输及吊装 5.安装方式：综合考虑 6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求 7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装 8.其他：满足设计及规范需求 |  | 台 | 2 | 4887.1
3#常驻执勤
3 | 2P分体空调 | 1.名称：2P分体空调 2.型号：满足使用需求 3.参数功率： 制冷量:6.3kw,制热量:5kw 4.各类运输及吊装 5.安装方式：综合考虑 6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求 7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装 8.其他：满足设计及规范需求 |  | 台 | 105 | 3549.12
4 | 1P分体空调 | 1.名称：1P分体空调 2.型号：满足使用需求 3.参数功率： 制冷量:2.5kw,制热量:3.5kw 4.各类运输及吊装 5.安装方式：综合考虑 6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求 7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装 8.其他：满足设计及规范需求 |  | 台 | 2 | 1924.5
4#特勤站
5 | 2P分体空调（挂机） | 1.名称：2P分体空调（挂机） 2.型号：满足使用需求 3.参数功率： 制冷量:6.3kw,制热量:5kw 4.各类运输及吊装 5.安装方式：综合考虑 6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求 7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装 8.其他：满足设计及规范需求 |  | 台 | 13 | 3549.12
6 | 3P分体空调（挂机） | 1.名称：3P分体空调（挂机） 2.型号：满足使用需求 3.参数功率： 制冷量:8.3kw,制热量:7.3kw 4.各类运输及吊装 5.安装方式：综合考虑 6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求 7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装 8.其他：满足设计及规范需求 |  | 台 | 11 | 4887.66
7 | 5P分体空调（柜机） | 1.名称：5P分体空调（柜机） 2.型号：满足使用需求 3.参数功率： 制冷量:17.1kw,制热量:12kw 4.各类运输及吊装 5.安装方式：综合考虑 6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求 7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装 8.其他：满足设计及规范需求 |  | 台 | 16 | 6536.67
8 | 3P分体空调（柜机） | 1.名称：3P分体空调（柜机） 2.型号：满足使用需求 3.参数功率： 制冷量:8.3kw,制热量:7.3kw 4.各类运输及吊装 5.安装方式：综合考虑 6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求 7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装 8.其他：满足设计及规范需求 |  | 台 | 2 | 5112.88
5#应急物资
9 | 3P分体空调（挂机） | 1.名称：3P分体空调（挂机） 2.型号：满足使用需求 3.参数功率： 满足设计要求 4.各类运输及吊装 5.安装方式：综合考虑 6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求 7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装 8.其他：满足设计及规范需求 |  | 台 | 1 | 4887.66
10 | 3P分体空调（挂机） | 1.名称：3P分体空调（挂机） 2.型号：满足使用需求 3.参数功率： 制冷量:8.3kw,制热量:7.3kw 4.各类运输及吊装 5.安装方式：综合考虑 6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求 7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装 8.其他：满足设计及规范需求 |  | 台 | 1 | 4887.67
7#犬舍
11 | 1.5P分体空调（挂机） | 1.名称：1.5P分体空调（挂机） 2.型号：满足使用需求 3.参数功率： 制冷量:5kw,制热量:3.5kw 4.各类运输及吊装 5.安装方式：综合考虑 6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求 7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装 8.其他：满足设计及规范需求 |  | 台 | 2 | 2189.87
12 | 3P分体空调（挂机） | 1.名称：3P分体空调（挂机） 2.型号：满足使用需求 3.参数功率： 制冷量:8.3kw,制热量:7.3kw 4.各类运输及吊装 5.安装方式：综合考虑 6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求 7.包含冷媒管、冷媒、冷凝管、电机检查接线、调试、支吊架制作安装 8.其他：满足设计及规范需求 |  | 台 | 1 | 4888.87
不含税合计（元）
税率： | [7 empty] | %
含税合计（元）
报价单位名称（加盖公章）： |  |  |  |  | 联系人及联系电话：
注：报价采用固定综合单价。供应商根据清单及图纸自主综合考虑报价，报价保留小数点后两位。报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、二次深化设计费用、卸车、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、材料及分包工程验收试验检测费用、安全文明施工费、措施项目费、赶工费用、成品保护费、供应商人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、供应商合理利润、完工后清洁工作相关费用、不可预见费用等供应商一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于供应商承担的风险范畴，价款均不予调整。具体金额以实际结算金额为准。