报 价 单

项目名称：宝兴县污水管网病害治理工程项目

竞价单位：

日期：2023年  月    日

承诺函

致雅安城投供应链有限公司：

本公司              （公司名称）参加宝兴县污水管网病害治理工程项目（项目名称）的竞价活动，现承诺：

我公司满足关于以下的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次竞争投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（7）本项目参加招投标活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

竞价单位名称：

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

日期：    年    月    日

法定代表人身份证明

竞价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                 系                  （竞价单位）的法定代表人（职务：        电话：            ）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

竞价单位名称：

法定代表人或其代理人签字：

年     月     日

（注意：适用于法人竞价）

授权委托书

本人            （姓名）系                （竞价单位名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）           竞价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件、授权委托人身份证复印件

竞价单位名称：                    （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

（注意：适用于委托人投标）

- 营业执照

- 报价清单

| 序号 | 物资名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量（暂估） | 税率 | 含税到场单价（元） | 含税到场合计总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形雨水球墨铸铁井 | φ700可调式防盗、防沉降球墨铸铁井盖，承载等级为D400级，防沉降井盖采用配套井座 | 套 | 60 | 13%% |  |  |  |
| 2 | 圆形污水球墨铸铁井 | φ700可调式防盗、防沉降球墨铸铁井盖，承载等级为D400级，防沉降井盖采用配套井座 | 套 | 60 | 13%% |  |  |  |
| 3 | 圆形雨水球墨铸铁井 | φ700球墨铸铁井盖，承载等级为C250级 | 套 | 60 | 13%% |  |  |  |
| 4 | 圆形污水球墨铸铁井 | φ700球墨铸铁井盖，承载等级为C250级 | 套 | 60 | 13%% |  |  |  |
| 5 | 方型雨水球墨铸铁井 | φ600可调式防盗、防沉降球墨铸铁井盖，承载等级为D400级（检查600X600方井用） | 套 | 60 | 13%% |  |  |  |
| 6 | 方型污水球墨铸铁井 | φ600可调式防盗、防沉降球墨铸铁井盖，承载等级为D400级（检查600X600方井用） | 套 | 60 | 13%% |  |  |  |
| 7 | 方型雨水球墨铸铁井 | φ600球墨铸铁井盖，承载等级为C250级（检查600X600方井用） | 套 | 60 | 13%% |  |  |  |
| 8 | 方型污水球墨铸铁井 | φ600球墨铸铁井盖，承载等级为C250级（检查600X600方井用） | 套 | 60 | 13%% |  |  |  |
| 9 | 方型雨水球墨铸铁井 | φ700可调式防盗、防沉降球墨铸铁井盖，承载等级为D400级（检查700X700方井用） | 套 | 60 | 13%% |  |  |  |
| 10 | 方型污水球墨铸铁井 | φ700防盗、可调式防盗、防沉降球墨铸铁井盖，承载等级为D400级（检查700X700方井用） | 套 | 60 | 13%% |  |  |  |
| 11 | 方型雨水球墨铸铁井 | φ700球墨铸铁井盖，承载等级为C250级（检查方井用） | 套 | 60 | 13%% |  |  |  |
| 12 | 方型污水球墨铸铁井 | φ700球墨铸铁井盖，承载等级为C250级（检查方井用） | 套 | 60 | 13%% |  |  |  |
| 13 | 球墨铸铁雨水篦450*750 | 球墨铸铁QT500-7,箅子与支座用销轴连接，承载等级为D400级 | 套 | 60 | 13%% |  |  |  |
| 14 | 球墨铸铁雨水篦450*750 | 球墨铸铁QT500-7,箅子与支座用销轴连接，承载等级为C250级 | 套 | 60 | 13%% |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 840 |  |  |  |  |
| 注：1、报价包含物资、运输、上下车费、利润、税金、风险及管理所有费用，以上数量为暂估量，以实际供货为准，2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，一票制，税率13%。3、采取一次性不可更改的报价方式报价.4、报价应加盖公司公章，提供公司营业执照、法人身份证盖章，如是授权委托人提交报价表，需要提供授权委托书及授权委托人身份证复印件、法人身份证复印件盖章。扫描电子版发送至yactgyl@126.com。5、付款方式：月付银行转账。6.送货地点：雅安市宝兴县灵关镇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称： |  |  |  | 联系人； 联系电话： |  |  |  |  |

- 资质证书（如有）