## Sheet1
四川省区域应急救援雅安基地项目配电箱材料采购-报价清单
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 （暂定） | 税率 | 含税到场单价（元） | 含税到场 合计（元） | 使用位置 | 备注
1 | 配电箱 | 3AP/5/ht | 台 | 1 | 13% |  |  | 电梯货梯总箱
2 | 配电箱 | 1AP/5/pf | 台 | 1 | 13% |  |  | 1楼排风机
3 | 配电箱 | 2AP/5/pf | 台 | 1 | 13% |  |  | 2楼排风机
4 | 配电箱 | 3AP/5/pf | 台 | 1 | 13% |  |  | 3楼排风机
5 | 配电箱 | 1APE/3 | 台 | 1 | 13% |  |  | 应急分箱
6 | 配电箱 | RF/AC/Py1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 屋面排风机
7 | 配电箱 | wdAC/pf | 台 | 1 | 13% |  |  | 屋面风机控制箱
8 | 配电箱 | 1AC/pf2 | 台 | 1 | 13% |  |  | 1楼柴油普通排风机
9 | 配电箱 | 1AC/pf1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 1楼柴油普通排风机
10 | 配电箱 | 1APE/1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 1楼应急照明总箱
11 | 配电箱 | 1AC/xf1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 1楼新风机房
12 | 配电箱 | 1AL/1/pdf | 台 | 1 | 13% |  |  | 1楼配电房照明
13 | 配电箱 | 1AP/1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 1楼配电房普通动力
14 | 配电箱 | 1AC/pf3 | 台 | 1 | 13% |  |  | 1楼普通排风机
15 | 配电箱 | 1AC/py1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 1楼普通排风机
16 | 配电箱 | 1AC/xf2 | 台 | 1 | 13% |  |  | 1楼开水间
17 | 配电箱 | 2AC/xf1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 2楼打印室风机
18 | 配电箱 | 2AC/py1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 2楼普通排风机
19 | 配电箱 | 2AC/py2 | 台 | 1 | 13% |  |  | 2楼普通排风机
20 | 配电箱 | 2AC/pf1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 2楼普通排风机
21 | 配电箱 | 2AL-1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 2楼水域救援房
22 | 配电箱 | 2AL-2 | 台 | 1 | 13% |  |  | 2楼地震救援房
23 | 配电箱 | 2AC/py3 | 台 | 1 | 13% |  |  | 2楼排烟机房
24 | 配电箱 | 2AC/xf2 | 台 | 1 | 13% |  |  | 2楼排烟机房
25 | 配电箱 | 2AL-4 | 台 | 1 | 13% |  |  | 2楼会议室
26 | 配电箱 | 2AL-5 | 台 | 1 | 13% |  |  | 2楼控制室
27 | 配电箱 | 2AL-6 | 台 | 1 | 13% |  |  | 2楼洪涝救援室
28 | 配电箱 | 2AP/1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 2楼普通动力
29 | 配电箱 | 2AL/1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 2楼办公区照明
30 | 配电箱 | 3AC/xf1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 3楼文印室风机
31 | 配电箱 | 3AL-1 | 台 | 2 | 13% |  |  | 3楼矿山救援室
32 | 配电箱 | 3AL-2 | 台 | 1 | 13% |  |  | 3楼森林救援室
33 | 配电箱 | 3AL-3 | 台 | 1 | 13% |  |  | 3楼人防应急救援室
34 | 配电箱 | 3AC/pf1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 3楼卫星机房
35 | 配电箱 | 3AL-4 | 台 | 1 | 13% |  |  | 3楼危险化学品应急救援室
36 | 配电箱 | 3AC/xf2 | 台 | 1 | 13% |  |  | 3楼空调机房
37 | 配电箱 | 3AL-5 | 台 | 1 | 13% |  |  | 3楼坍塌救援室
38 | 配电箱 | 3AL/1/fg | 台 | 1 | 13% |  |  | 3楼屋面泛光照明
39 | 配电箱 | T接箱30KW | 台 | 4 | 13% |  |  | 电井
40 | 配电箱 | T接箱80KW | 台 | 1 | 13% |  |  | 电井
41 | 配电箱 | T接箱110KW | 台 | 2 | 13% |  |  | 电井
42 | 配电箱 | B1-2/AC/pf | 台 | 1 | 13% |  |  | 消防泵房
43 | 配电箱 | B1-2/APcd2 | 台 | 1 | 13% |  |  | 电井2
44 | 配电箱 | B1-2APcd3 | 台 | 1 | 13% |  |  | 电井3
45 | 配电箱 | B1-APcd1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 电井2
46 | 配电箱 | B1-2/APcd/z1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 电井2
47 | 配电箱 | B1-2/AC/ pf2 | 台 | 1 | 13% |  |  | 排风机
48 | 配电箱 | AC/py/7.5 | 台 | 1 | 13% |  |  | 排风机
49 | 配电箱 | B1-2/AC/ pf1 | 台 | 1 | 13% |  |  | 排风机
50 | 配电箱 | AC/py/7.5 | 台 | 1 | 13% |  |  | 排风机
51 | 配电箱 | AP/ZP/Cdz2 | 台 | 1 | 13%
52 | 配电箱 | ALjg | 台 | 1 | 13%
含税总价： 元
注：1、报价包含物资、运输、上车、利润、风险及管理所有费用，以上数量为暂估量，以实际供货为准。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，3、采取一次性不可更改的报价方式报价.4、报价应加盖公司公章，提供公司营业执照、法人身份证盖章，如是授权委托人提交报价表，需要提供授权委托书及授权委托人身份证复印件、法人身份证复印件盖章。扫描电子版发送至yactgyl@126.com。 5、付款方式：月付银行转账，月付80%，5%质保金，质保期2年。 6、配电箱的电气配件品牌采用德力西，正泰，良信等同类别的合格产品。电气配件须为正品合格产品。若发现贴牌等假冒伪劣产品，假一罚三。并赔偿所有损失费用（包含但不限于直接损失、工期损失、人工损失、材料损失等）。