宝兴县燃气管网更新改造项目管材材料

采购补遗（一）

各投标人:

宝兴县燃气管网更新改造项目管材材料采购谈判磋商公告已于2023年8月9日挂网发布。根据项目实际情况，现对谈判磋商文件部分内容修改补遗如下:

1、谈判磋商文件中:附件（6）报价表（第一次）

| 序号 | 材料 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税到场单价 （元） | 含税到场总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90°弯头 | DN63 | 个 | 7 | 13% |  |  |  |
| 2 | 90°弯头 | DN32 | 个 | 247 | 13% |  |  |  |
| 3 | 大小头 | DN63*32 | 个 | 1 | 13% |  |  |  |
| 4 | 异径三通 | DN125*90 | 个 | 1 | 13% |  |  |  |
| 5 | 异径三通 | DN125*63 | 个 | 4 | 13% |  |  |  |
| 6 | 异径三通 | DN125*32 | 个 | 18 | 13% |  |  |  |
| 7 | 异径三通 | DN90*63 | 个 | 1 | 13% |  |  |  |
| 8 | 异径三通 | DN90*32 | 个 | 28 | 13% |  |  |  |
| 9 | 异径三通 | DN63*32 | 个 | 8 | 13% |  |  |  |
| 10 | 等径三通 | DN125*125 | 个 | 1 | 13% |  |  |  |
| 11 | 等径三通 | DN32*32 | 个 | 1654 | 13% |  |  |  |
| 12 | 双放散PE球阀 | DN125 | 个 | 61 | 13% |  |  |  |
| 13 | 双放散PE球阀 | DN90 | 个 | 62 | 13% |  |  |  |
| 14 | 双放散PE球阀 | DN63 | 个 | 21 | 13% |  |  |  |
| 15 | 双放散PE球阀 | DN32 | 个 | 62 | 13% |  |  |  |
| 16 | 聚乙烯PE100管 | DN32 | m | 30204.248 | 13% |  |  | SDR11 |
| 17 | 聚乙烯PE100管 | DN63 | m | 1299.809 | 13% |  |  | SDR11 |
| 18 | 聚乙烯PE100管 | DN90 | m | 7875.994 | 13% |  |  | SDR11 |
| 19 | 聚乙烯PE100管 | DN125 | m | 11762.734 | 13% |  |  | SDR17 |
| 20 | 90°弯头 | DN125 | 个 | 40 | 13% |  |  |  |
| 21 | 90°弯头 | DN90 | 个 | 42 | 13% |  |  |  |
| 合计含税到场总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.本工程管输介质为净化空气，天然气管道采用PE管线，质量符合《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材》（GB15558.1-2015）标准，管道随桥跨越河流管段、过沟渠或小河梁假装套管保护。 - PE管线连接的管件为相同材质肥肉聚乙烯管件，其质量检验执行《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》（GB15558.2-2015）标准，PE球阀选择其质量检验执行《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道》。 - 保护用钢套管管弯头采用热煨弯管R=5DN 20号无缝弯头，其质量执行GB/T12459-2005标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

修改为:

| 序号 | 材料 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税到场单价 （元） | 含税到场总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90°弯头 | DN63 | 个 | 7 | 13% |  |  |  |
| 2 | 90°弯头 | DN32 | 个 | 247 | 13% |  |  |  |
| 3 | 大小头 | DN63*32 | 个 | 1 | 13% |  |  |  |
| 4 | 异径三通 | DN125*90 | 个 | 1 | 13% |  |  |  |
| 5 | 异径三通 | DN125*63 | 个 | 4 | 13% |  |  |  |
| 6 | 异径三通 | DN125*32 | 个 | 18 | 13% |  |  |  |
| 7 | 异径三通 | DN90*63 | 个 | 1 | 13% |  |  |  |
| 8 | 异径三通 | DN90*32 | 个 | 28 | 13% |  |  |  |
| 9 | 异径三通 | DN63*32 | 个 | 8 | 13% |  |  |  |
| 10 | 等径三通 | DN125*125 | 个 | 1 | 13% |  |  |  |
| 11 | 等径三通 | DN32*32 | 个 | 1654 | 13% |  |  |  |
| 12 | 双放散PE球阀 | DN125 | 个 | 61 | 13% |  |  |  |
| 13 | 双放散PE球阀 | DN90 | 个 | 62 | 13% |  |  |  |
| 14 | 双放散PE球阀 | DN63 | 个 | 21 | 13% |  |  |  |
| 15 | 双放散PE球阀 | DN32 | 个 | 62 | 13% |  |  |  |
| 16 | 聚乙烯PE100管 | DN32 | m | 30204.248 | 13% |  |  | SDR11 |
| 17 | 聚乙烯PE100管 | DN63 | m | 1299.809 | 13% |  |  | SDR11 |
| 18 | 聚乙烯PE100管 | DN90 | m | 7875.994 | 13% |  |  | SDR11 |
| 19 | 聚乙烯PE100管 | DN125 | m | 11762.734 | 13% |  |  | SDR17 |
| 20 | 90°弯头 | DN125 | 个 | 40 | 13% |  |  |  |
| 21 | 90°弯头 | DN90 | 个 | 42 | 13% |  |  |  |
| 合计含税到场总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： ★1.管线连接方式为：热熔。 2.本工程管输介质为净化空气，天然气管道采用PE管线，质量符合《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材》（GB15558.1-2015）标准，管道随桥跨越河流管段、过沟渠或小河梁假装套管保护。 3.PE管线连接的管件为相同材质的聚乙烯管件，其质量检验执行《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》（GB15558.2-2015）标准，PE球阀选择其质量检验执行《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道》。 4.保护用钢套管管弯头采用热煨弯管R=5DN 20号无缝弯头，其质量执行GB/T12459-2005标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、其余内容均不变，以本次上传文件内容为准。

采购人：雅安城投供应链有限公司

2023年8月10日