雅州壹号院项目止水钢板、铁马凳、钢筋套筒材料采购补遗（一）

各投标人:

雅州壹号院项目止水钢板、铁马凳、钢筋套筒材料竞价采购公告已于2023年10月10日挂网发布。根据项目实际情况，现对竞价采购文件部分内容修改补遗如下:

- 1、竞价采购文件中:报价清单

| 序号 | 物资名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 （暂估） | 税率 | 含税到场单价（元） | 含税到场合计总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止水钢板 | 3000*300*3 | 米 | 1200 | 13% |  |  | 成品宽度保300mm |
| 2 | 铁马凳 | 15CM | 根 | 10000 | 13% |  |  |  |
| 3 | 铁马凳 | 12CM | 根 | 15000 | 13% |  |  |  |
| 4 | 铁马凳 | 9CM | 根 | 60000 | 13% |  |  |  |
| 5 | 铁马凳 | 7CM | 根 | 5000 | 13% |  |  |  |
| 6 | 三级钢钢筋套筒 | 25 | 个 | 900 | 13% |  |  |  |
| 7 | 三级钢钢筋套筒 | 22 | 个 | 150 | 13% |  |  |  |
| 8 | 三级钢钢筋套筒 | 20 | 个 | 1200 | 13% |  |  |  |
| 9 | 四级钢钢筋套筒 | 25 | 个 | 2100 | 13% |  |  |  |
| 10 | 四级钢钢筋套筒 | 22 | 个 | 350 | 13% |  |  |  |
| 11 | 四级钢钢筋套筒 | 20 | 个 | 2300 | 13% |  |  |  |
|  | 合合计含税总价： （元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、报价包含物资、运输、上车、利润、风险及管理所有费用，以上数量为暂估量，以实际供货为准。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算，3、采取一次性不可更改的报价方式报价.4、报价应加盖公司公章，提供公司营业执照、法人身份证盖章，如是授权委托人提交报价表，需要提供授权委托书及授权委托人身份证复印件、法人身份证复印件盖章。扫描电子版发送至yactgyl@126.com。5、付款方式：月付银行转账，见票支付97%，剩下3%质保，质保期1年。 6、送货地点：雅安市大兴镇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称： |  |  |  | 联系人； 联系电话： |  |  |  |  |

修改为:

| 序号 | 物资名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 （暂估） | 税率 | 含税到场单价（元） | 含税到场合计总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止水钢板 | 3000*300*3 | 米 | 1200 | 13% |  |  | 成品宽度保300mm、厚度6mm |
| 2 | 铁马凳 | 高15CM | 根 | 10000 | 13% |  |  | 脚粗保足3.5mm、横杆粗保足4.8mm、横杆长50cm、5个脚。 |
| 3 | 铁马凳 | 高12CM | 根 | 15000 | 13% |  |  |  |
| 4 | 铁马凳 | 高9CM | 根 | 60000 | 13% |  |  |  |
| 5 | 铁马凳 | 高7CM | 根 | 5000 | 13% |  |  |  |
| 6 | 三级钢钢筋套筒 | 25mm | 个 | 900 | 13% |  |  |  |
| 7 | 三级钢钢筋套筒 | 22mm | 个 | 150 | 13% |  |  |  |
| 8 | 三级钢钢筋套筒 | 20mm | 个 | 1200 | 13% |  |  |  |
| 9 | 四级钢钢筋套筒 | 25mm | 个 | 2100 | 13% |  |  |  |
| 10 | 四级钢钢筋套筒 | 22mm | 个 | 350 | 13% |  |  |  |
| 11 | 四级钢钢筋套筒 | 20mm | 个 | 2300 | 13% |  |  |  |
|  | 合计含税总价： （元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、报价包含物资、运输、上车、利润、风险及管理所有费用，以上数量为暂估量，以实际供货为准。2、税费（增值税）按税务机关核定税率单独计算。3、采取一次性不可更改的报价方式报。4、报价应加盖公司公章，提供公司营业执照、法人身份证盖章，如是授权委托人提交报价表，需要提供授权委托书及授权委托人身份证复印件、法人身份证复印件盖章。扫描电子版发送至yactgyl@126.com。5、付款方式：月付银行转账，见票支付97%，剩下3%质保，质保期1年。 6、送货地点：雅安市大兴镇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称： |  |  |  | 联系人； 联系电话： |  |  |  |  |

- 采购人对已发售的采购文件进行澄清或修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标文件截止时间至少2日前，通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足2日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 故竞价采购文件递交截止时间顺延至：2023年10月13日下午17：00时（北京时间）

其余内容均不变，以本次上传补遗文件内容为准。

补遗文件属于竞价采购文件一部分，请各投标人按照补遗文件对竞价采购文件内容进行相应修改。若投标人未按照要求进行修改而导致无效标或废标等其他情况出现，采购人不承担任何责任。

采购人：雅安城投供应链有限公司

2023年10月12日