竞 价 函

我公司拟对“城投·文曲新座小区和大興壹號小区消防维保服务项目（第二次）”进行竞价以确定合作单位，凡遵守中国有关法律、法规具有良好的商业信誉及服务能力的单位诚邀参加。

| 项目名称：城投·文曲新座小区和大興壹號小区消防维保服务项目（第二次） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方单位名称：雅安城投物业服务有限公司 |  |  |  |
| 甲方联系人 | 魏女士 | 联系方式 | 0835-2621753 工作日08：30-12:00 14:30-18:00 |
| 竞价项目范围、要求描述 | 1.保证消防设施安全运行。 2.在保证消防设施安全运行的前提下满足正常生产的需要。 3.在保证消防设施安全运行的前提下降低消防设施维护保养成本。 4.日常维护保养应遵守的标准（1）《中华人民共和国消防法》（2）《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB （3）《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB （4）《建筑消防设施检查技术规程》（5）《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》 （6）《四川省消防安全责任制实施办法》（7）《消防法》及国家、地方其他法律、法规、文件的要求。 5.至少配置2名持一级消防工程师证人员，其中工作年限5年以上的维保人员不得少于1人（指定1名项目负责人），项目负责人须提供投标单位的任命书原件。 6.提供项目负责人的姓名、电话并提供与之对应的人员资格证书复印件，用工合同复印件、交纳社会保险证明文件，从业时间证明文件。（须加盖投标单位印章） - 7.消防维保合同 |  |  |
| 服务期 | 三年，合同一年一签，服务期满后经甲方考核满意后可续签合同。 |  |  |
| 资格条件要求 | 1.具有独立承担民事责任能力（可提供承诺函）； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺函）； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供承诺函）； 4.有依法纳税和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）； 5.参加本次竞价活动前三年，在经营活动中没有重大违法行为（可提供承诺函）； 6.法律、行政法规规定的其他条件（可提供承诺函）； 7.本项目不允许联合体参加（可提供承诺函）。 |  |  |
| 资质条件要求 | 一、资质条件： 1.参与竞价的单位须具有独立法人资格（附营业执照复印件）； 2.报价内容在其营业执照的经营范围内，且具有注册消防工程师不少于2人，取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人，需提供以上人员资质证书及近半年社保缴纳证明材料； 3.具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证证书（附以上文件原件复印件等证明材料）。 二、业绩等其它证明材料： 1.提供3个及以上10万平方米商住小区消防维保项目业绩证明（提供合同证明材料）； 2.消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备配备表（提供购买发票及明细）。 |  |  |
| 发送竞价函 时间 | 时间：2023年 12 月 6日—2023年 12 月 8日（北京时间）。 竞价文件请自行下载。 |  |  |
| 最高限价 | 文曲新座34675元/年（含税），大興壹號34200元/年（含税） |  |  |
| 报名要求 | 报名时请携带：①持竞价函；②单位介绍信原件、购买人有效身份证（复印件盖鲜章）；③营业执照副本复印件（复印件请加盖单位公章）；④质量管理体系证书复印件（复印件请加盖单位公章）。 本项目投标人的资格条件要求在竞价时进行审查。要求提供复印件的必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其参加竞价或成交资格被取消。 |  |  |
| 无效报价 | 1.法人代表或法人授权代表未出席开标现场； 2.无主要的有效资格证明文件； 3.投标文件不齐全，不按内容填写或不按规定签字、盖章； 4.投标文件的应答不满足规定条款要求； 5.投标单位的报价脱离市场行情的； 6.竞价文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。 |  |  |
| 报价函提交时间及地点 | 竞价文件递交截止时间和竞价时间：2023年12月11日10时 00分（北京时间）； 竞价文件递交地点：雅安城投物业服务有限公司一楼开标室（地址：雅安市雨城区姚桥新区和兴街1号）。 |  |  |
| 付款条件 | 签订合同时约定 |  |  |
| 评审办法 | 由评审小组对供应商递交文件进行检查，经检查合格后进行评审，以经评审合理低价（不含税报价）中标。 |  |  |
| 廉洁要求 | 我司要求投标人公开、公平、公正参与本次招标（报价、采购），过程如有围标、串标、陪标、行贿、等行为发生，本公司有权按照下列规定处理投标方： 中标的，中标无效，已签订合同的，我司有权解除合同，并按合同约定承担导致合同终止的违约责任，同时本单位可对违规方单位采取必要措施（包括暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成本单位的一切经济及商业损失） |  |  |

雅安城投物业服务有限公司

2023年12月6日

竞 价 文 件

| 项目名称： | 城投·文曲新座小区和大興壹號小区消防维保服务项目（第二次） |
| --- | --- |
| 竞价单位： |  |

雅安城投物业服务有限公司

2023年12月

## 附件1：竞价文件封面格式

报价函

项目名称：城投·文曲新座小区和大興壹號小区消防维保服务项目（第二次）

报价人（加盖公章）：                 。

法定代表人或其委托代理人签字：                     。

日期：    年     月    日

附件2：报价响应函

报价响应函

单位名称：

根据贵公司发布的“城投·文曲新座小区和大興壹號小区消防维保服务项目（第二次）”的竞价函，我公司经研究，决定参与本次报价并提交下述文件1份。

1、响应函；

2、报价单 ；

3、营业执照副本复印件（复印件盖单位鲜章）；

4、法定代表人身份证明；

5、法定代表人授权书委托书

根据此函，我公司承诺如下；

1、我公司将按竞价函的规定履行合同责任和义务。

2、我公司已详细审查全部竞价内容。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我公司同意提供按照贵公司可能要求的与竞价有关的一切数据或资料。

4、一旦我公司中标，我公司愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任，并完成该项目范围内所有工作。

5、我公司同意所递交的报价函在规定的谈判之日起至30天有效期内有效，在此期间内我公司将受此约束。

- （注意：响应函应装订入报价文件中用于审查）

公司名称（盖单位公章）：                        。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：              。

日      期：         年       月        日。

## 附件3：报价表

报价表

| 项目名称 | 城投·文曲新座小区和大興壹號小区消防维保服务项目（第二次） |
| --- | --- |
| 含税价 | 文曲新座小区人民币： 元/年（大写： ） 大興壹號小区人民币： 元/年（大写： ） 总价人民币： 元/年（大写： ） |
| 不含税价 | 文曲新座小区人民币： 元/年（大写： ） 大興壹號小区人民币： 元/年（大写： ） 总价人民币： 元/年（大写： ） |
| 税率 |  |

注：投标报价采用固定单价报价，投标报价包含消防维保人工、物料、保险、利润、税金等项目所需的全部费用。不包含因不可抗力因素造成设备损坏或需更换零配件的所需费用。

公司名称（盖单位公章）：                        。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：              。

日      期：         年       月        日。

附件4：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月       日

经营期限：

姓名：                 系                  的法定代表人

职务：         电话：            。

特此证明，

附：法定代表人身份证复印件

公司名称（盖单位公章）：                        。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：              。

日      期：         年       月        日。

## 附件5：

授权委托书

本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            竞价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件

公司名称（盖单位公章）：                        。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或盖章）：              。

日      期：         年       月        日。

附件6：营业执照（复印件盖鲜章）

附件7：业绩证明

附件8：人员配备

附件9：设备配备信息

格式由报价单位自拟

附件：合同

城投·文曲新座小区和大興壹號小区消防维保服务项目

合

同

书

编号：

委托人（甲方）：雅安城投物业服务有限公司

受托人（乙方）

甲方：雅安城投物业服务有限公司

乙方：

为使甲方消防系统能长期处于正常运行状态，并发挥其应有的作用，以减少火灾造成的损失和危害，现经甲、乙双方友好协商，就乙方承担甲方城投·文曲新座小区和大興壹號小区消防维保服务项目消防系统及其附属设备维修工作达成一致，订立本合同，双方应共同遵守。

一、项目简介：

- 1、项目名称：城投·文曲新座小区和大興壹號小区消防维保服务项目

- 2、项目具体范围：城投·文曲新座小区、大興壹號小区、消控系统、消防设施设备

- 3、消控系统、消防设施设备维护与保养服务范围：

- （1）火灾自动报警系统；

- （2）自动喷水灭火系统；

- （3）气体灭火系统；

- （4）消火栓系统；

- （5）疏散指示及应急照明系统（不含末端灯具检查及更换）；

- （6）防火分隔系统；

- （7）消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口；

- （8）消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。

- （9）乙方需对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复；如设备老化损坏，无法修复的，由乙方出具相关报告、报价，经双方确定后由乙方负责更换，费用由甲方支付。系统检测和维修过程中甲方单位提供必要的工作环境及人员配合。

- 二、履约时间、付款方式：

- 1、履约时间：

- 合同生效之日起，具体履约时间：     年     月    日至     年    月   日 ，合同到期经甲方考核合格后可续签次年合同。

- 2、维保费：城投·文曲新座小区¥     元（大写：          ），大興壹號小区¥     元（大写：          ）

- 3、付款方式：本项目服务费用分两次支付，甲方在服务期到半年后的15个工作日内支付乙方总服务费用的50%；乙方服务期满甲方确认无遗留问题后的15个工作日内，甲方支付乙方总服务费用的50%；支付前乙方需向甲方提供①维修记录②增值税专用发票及相关请款资料。

- 4、单次单项超过￥300.00元的维修配件由甲方支付，300元以下的由乙方承担，以双方认可的维修报价单为准。

- 5、如在本合同约定节点内甲方未按合同约定支付乙方维保费用的，甲方支付万分之三每天的违约金，但并不免除乙方在此期间应尽的义务。

- 三、双方责任：

（一）甲方责任

- 1、建立健全消防操作规程和岗位责任制，甲方应配备消防控制室值班人员及操作人员，24小时值班。能熟练掌握本系统的工作原理和操作规程，并经消防机构培训考试合格，持证上岗。若甲方消防控制室操作人员更换，须提前七天通知消防部门和乙方(备案)，其继任者应全面继续承担其前任所应负的责任。

- 2、建立建全消防控制室的各项制度,每日认真填写四川消防网的《社会单位消防安全户籍化管理系统》的各项报表。甲方负责提供乙方所需的图纸和技术资料。甲方户籍化管理系统账号：            密码：          。

- 3、负责通知相关领导和各部门有关维修保养的工作时间，避免造成不必要的恐慌。

- 4、负责平常的日检工作，并做好巡检和日检记录，当乙方需要相关资料情况时，应向其提供。（并对乙方的月检、季检、年检、日常应急维修记录，指定专人负责核对签字）

- 5、系统出现故障时，应及时通知乙方，在乙方维修时配合乙方工作，协调各单位部门之间的关系。

- 6、双方确认甲方交付乙方维护保养的各消防系统各项设施设备无故障及隐患。乙方在接收维护保养前对甲方所使用的区域内的消防设施设备进行检查，发现故障及隐患，乙方上报并配合甲方进行整改，费用由甲方承担。如甲方不进行整改或未能整改完好之前所产生的一切损失由甲方承担。

- 7、在维保期间，甲方或业主需要改动消防设施，须报经消防部门审核同意后，才能改动，同时应告知乙方。

- 8、甲方在使用消防设备过程中，因操作不当造成的设备损坏，其损失应由甲方承担。甲方不得将消防的设施设备挪作它用，若因此发生损坏，其产生的一切费用由甲方承担。

- 9、值班人员对设备的运行情况，维护检查情况作好记录，认真填好故障报修单并及时报修，同时对重大修理项目进行组织协调。

- 10、甲方有权监督、检查乙方检修维护的施工质量，并复测相关系统或组件，对不合格质量有否决权。

- （二）乙方责任

- 指定持证专人负责该工程维保任务，定期对消防系统进行检查，呈交报告给甲方，维保负责人每月到场检查不低于一次，并将检查报告呈交甲方。在检查时对各系统进行模拟试验，若发现系统有任何不正常的现象，应及时查清原因，并迅速处理，严禁设备带病运行，并通报甲方。为便于本合同项下维保义务的履行，乙方指定的项目负责人为：         。技术负责人为：           ；调度中心：            ，故障处理电话：          。乙方保证：甲方通过上述电话或联系方式，能够随时与乙方及乙方指定的维保人员取得联系。若乙方调整上述人员的，应提前7天书面通知甲方，否则视为乙方违约。

        - （1）具备消防设施维修保养的相应资质，资格，依照法律法规，技术标准和执业准则，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

（2）按照《建筑消防设施的维护管理》等消防技术标准规定的内容，程序，周期等要求，对合同约定范围内的消防设施开展检查，维护保养，测试技术服务，执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

- 2、乙方对消防系统进行定期巡检，并做好巡检记录，对损坏元器件及时呈报甲方，进行更换。

- 3、乙方接到甲方通知后两小时内到达现场，进行检修并排除故障。

- 4、对于小故障乙方应到达现场后当日解决，大故障应在两日内解决（如遇特殊情况，可协商解决）。如果需对设备进行大修，由乙方制定计划报表，交甲方审核同意后进行。

- 5、乙方在维修过程中，乙方工作人员非正规操作，造成甲方场所内设施设备的损坏，乙方应按原样修复或照价赔偿（含材料及安装等必要费用）。

- 6、在维护工作中，乙方不得擅自改动消防自动系统设施，如需改动应提前通知甲方，经甲方同意后方能进行。

- 7、乙方应建立巡检维修制度交甲方备案并作为合同附件，每次巡检和维护后由甲方值班人员或负责人签字认可。

- 8、乙方协助甲方建立有关管理制度，并培训甲方值班人员正确操作、使用消防设备。

- 9、甲方按照消防管理部门的布置进行消防演练和检查时，乙方应无条件予以配合。

- 10、如因人为破坏或不可抗力的发生（如战争、地震、洪灾、供电故障等）导致设备损坏，无法正常运行，由此造成的损失，乙方不承担责任。

- 11、必要时可指导甲方进行火灾逃生演练（由甲乙双方商定具体时间），乙方应响应公安部关于构筑社会消防安全“防火墙”工程的号召，努力提高甲方检查消除火灾隐患的能力；提高社会单位组织扑救初起火灾的能力；提高甲方组织人员疏散逃生的能力；提高甲方消防宣传教育培训能力。

- 12、乙方应做好详细、完整的维护记录资料。维护记录资料由甲、乙双方共同签字，一式两份，双方各留一份存档。

- 13、未经甲方书面授权同意，乙方不得将本合同中的义务转予第三方，否则，甲方可随时中止本合同并要求乙方承担赔偿责任。

- 14、在维护保养过程中，乙方应当做好并完善安全管理措施。若在维护保养过程中发生工伤安全事故，对甲、乙方以及第三方人员财产造成的损失，由乙方承担责任。

- 15、清除维保过程中产生的各类废弃物。

- 四、特别约定：

- 1、乙方应严格执行双方认可的维保计划，对定期维保要保量完成。

- 2、若因乙方维保报告不实造成的损失、责任及发生的一切费用由乙方负责，若因甲方操作不当造成的损失，责任及发生的一切费用由甲方负责。

- 3、在维保期内，对双方共同确认的维保范围内设备统一由乙方根据要求进行检查、维修、保养。消控系统消防设施设备维护与保养日常需用耗材，由乙方承担，由于维修人员维护不当， 造成甲方相关耗材、设备损坏的，由乙方承担责任，在维护保养期间自然损坏，所需更换的材料、元件、配件单次费用超过300元的由甲方承担费用，300元以内的由乙方承担。

- 4、合同双方任何一方违约造成的经济损失，由违约方承担。

- 5、合同履行过程中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，须向另一方支付合同价款的5%的违约金。

- 6、在维保期内乙方应避免由维保而造成消防主管部门检查不合格事项的发生，否则，乙方应承担因检查不合格所造成的全部损失。

- 7、维保期满后，乙方及时通知甲方组织移交工作，甲方在接到通知后尽快组织移交，验收合格双方签字移交。

- 五、违约责任：

- 1、甲、乙双方应信守本合同条款，双方任一方违反本合同之任一条款，均视为违约，守约方有权解除合同。

- 2、双方均应信守合同，若发生争议，双方友好协商解决，协商解决不行，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

- 3、本合同经双方签字盖章后生效，本合同一式陆份，甲乙双方各存叁份，均具有同等法律效力。

- 4、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

- 5、本合同生效后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约除外还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

- 6、纪检监察举报电话：0835-2625910

- 举报邮箱：1574782507@qq.com

以下一页无正本内容。

甲  方：雅安城投物业服务有限公司            乙  方（盖章）：

授权代表（签字）：			                    授权代表（签字）：

电话：0835-2621753                           电话：

地址：四川省雅安市雨城区姚桥新区             地址：

和兴街1号

开户银行：中国建设银行股份有限公司雅安分行   开户银行 ：

纳税识别号：915118003270122492               税识别号：

对公账号：5100 1778 6050 5151 5769           对公账号：

签订时间：     年   月   日